{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":689,"n_cols":9,"rows_kept":689,"merged":[[0,0,0,8]]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.4.1","厂13#","COD",39.13,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.4.2","厂13#","COD",57.03,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.4.3","厂13#","COD",44.79,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.4.4","厂13#","COD",26.43,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.4.5","厂13#","COD",28.06,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.4.6","厂13#","COD",26.23,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.4.7","厂13#","COD",69.66,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.4.8","厂13#","COD",34.17,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.4.9","厂13#","COD",40.67,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.4.10","厂13#","COD",68.59,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.4.11","厂13#","COD",70.3,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.4.12","厂13#","COD",24.36,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.4.13","厂13#","COD",68.73,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.4.14","厂13#","COD",42.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.4.15","厂13#","COD",64.19,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.4.16","厂13#","COD",45.56,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.4.17","厂13#","COD",36.84,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.4.18","厂13#","COD",35.43,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.4.19","厂13#","COD",50.49,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.4.20","厂13#","COD",97.06,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.4.21","厂13#","COD",58.6,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.4.22","厂13#","COD",98.42,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.4.23","厂13#","COD",58,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.4.24","厂13#","COD",39.05,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.4.25","厂13#","COD",46.3,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.4.26","厂13#","COD",49.09,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.4.27","厂13#","COD",48.77,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.4.28","厂13#","COD",37.4,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.4.29","厂13#","COD",34.23,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.4.30","厂13#","COD",62.2,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.5.1","厂13#","COD",43.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[32,"2012.5.2","厂13#","COD",80.48,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[33,"2012.5.3","厂13#","COD",49.72,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[34,"2012.5.4","厂13#","COD",45.54,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[35,"2012.5.5","厂13#","COD",41.93,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[36,"2012.5.6","厂13#","COD",33.46,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[37,"2012.5.7","厂13#","COD",35.76,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[38,"2012.5.8","厂13#","COD",25.5,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[39,"2012.5.9","厂13#","COD",29.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[40,"2012.5.10","厂13#","COD",37.98,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[41,"2012.5.11","厂13#","COD",16.98,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[42,"2012.5.12","厂13#","COD",65.16,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[43,"2012.5.13","厂13#","COD",59.93,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[44,"2012.5.14","厂13#","COD",53.33,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[45,"2012.5.15","厂13#","COD",28.67,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[46,"2012.5.16","厂13#","COD",19.87,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[47,"2012.5.17","厂13#","COD",10.23,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[48,"2012.5.18","厂13#","COD",16.27,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[49,"2012.5.19","厂13#","COD",14.02,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[50,"2012.5.20","厂13#","COD",12,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[51,"2012.5.21","厂13#","COD",21.53,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[52,"2012.5.22","厂13#","COD",22.83,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[53,"2012.5.23","厂13#","COD",6.23,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[54,"2012.5.24","厂13#","COD",8.98,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[55,"2012.5.25","厂13#","COD",13.82,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[56,"2012.5.26","厂13#","COD",17.63,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[57,"2012.5.27","厂13#","COD",20.19,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[58,"2012.5.28","厂13#","COD",18.56,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[59,"2012.5.29","厂13#","COD",12.22,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[60,"2012.5.30","厂13#","COD",10.48,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[61,"2012.5.31","厂13#","COD",15.98,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[62,"2012.6.1","厂13#","COD",18.55,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[63,"2012.6.2","厂13#","COD",15.34,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[64,"2012.6.3","厂13#","COD",10.49,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[65,"2012.6.4","厂13#","COD",17.35,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[66,"2012.6.5","厂13#","COD",19.63,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[67,"2012.6.6","厂13#","COD",23.21,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[68,"2012.6.7","厂13#","COD",24.14,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[69,"2012.6.8","厂13#","COD",23.5,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[70,"2012.6.9","厂13#","COD",25.45,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[71,"2012.6.10","厂13#","COD",30.03,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[72,"2012.6.11","厂13#","COD",23.3,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[73,"2012.6.12","厂13#","COD",18.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[74,"2012.6.13","厂13#","COD",18.93,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[75,"2012.6.14","厂13#","COD",23.28,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[76,"2012.6.15","厂13#","COD",23.45,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[77,"2012.6.16","厂13#","COD",40.84,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[78,"2012.6.17","厂13#","COD",19.29,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[79,"2012.6.18","厂13#","COD",23.95,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[80,"2012.6.19","厂13#","COD",26.95,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[81,"2012.6.20","厂13#","COD",23.13,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[82,"2012.6.21","厂13#","COD",18.23,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[83,"2012.6.22","厂13#","COD",16.09,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[84,"2012.6.23","厂13#","COD",19.1,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[85,"2012.6.24","厂13#","COD",18.33,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[86,"2012.6.25","厂13#","COD",14.77,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[87,"2012.6.26","厂13#","COD",16.19,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[88,"2012.6.27","厂13#","COD",20.83,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[89,"2012.6.28","厂13#","COD",23.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[90,"2012.6.29","厂13#","COD",22.53,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[91,"2012.6.30","厂13#","COD",19.94,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[92,"2012.7.1","厂13#","COD",16.71,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[93,"2012.7.2","厂13#","COD",24.93,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[94,"2012.7.3","厂13#","COD",22.65,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[95,"2012.7.4","厂13#","COD",28.26,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[96,"2012.7.5","厂13#","COD",22.12,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[97,"2012.7.6","厂13#","COD",26.43,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[98,"2012.7.7","厂13#","COD",15.48,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[99,"2012.7.8","厂13#","COD",17.29,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[100,"2012.7.9","厂13#","COD",13.07,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[101,"2012.7.10","厂13#","COD",23.48,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[102,"2012.7.11","厂13#","COD",18.76,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[103,"2012.7.12","厂13#","COD",28.7,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[104,"2012.7.13","厂13#","COD",17.13,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[105,"2012.7.14","厂13#","COD",22.05,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[106,"2012.7.15","厂13#","COD",14,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[107,"2012.7.16","厂13#","COD",20.43,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[108,"2012.7.17","厂13#","COD",16.08,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[109,"2012.7.18","厂13#","COD",22.68,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[110,"2012.7.19","厂13#","COD",45.88,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[111,"2012.7.20","厂13#","COD",39.4,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[112,"2012.7.21","厂13#","COD",25.98,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[113,"2012.7.22","厂13#","COD",26.13,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[114,"2012.7.23","厂13#","COD",42.35,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[115,"2012.7.24","厂13#","COD",32.85,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[116,"2012.7.25","厂13#","COD",35.83,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[117,"2012.7.26","厂13#","COD",45.35,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[118,"2012.7.27","厂13#","COD",52.58,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[119,"2012.7.28","厂13#","COD",36.8,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[120,"2012.7.29","厂13#","COD",31.65,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[121,"2012.7.30","厂13#","COD",35,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[122,"2012.7.31","厂13#","COD",46.53,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[123,"2012.4.1","厂13#","NH3-N",4.84,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[124,"2012.4.2","厂13#","NH3-N",3.53,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[125,"2012.4.3","厂13#","NH3-N",2.63,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[126,"2012.4.4","厂13#","NH3-N",2.26,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[127,"2012.4.5","厂13#","NH3-N",3.09,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[128,"2012.4.6","厂13#","NH3-N",3.68,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[129,"2012.4.7","厂13#","NH3-N",2.47,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[130,"2012.4.8","厂13#","NH3-N",2.72,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[131,"2012.4.9","厂13#","NH3-N",3.58,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[132,"2012.4.10","厂13#","NH3-N",2.17,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[133,"2012.4.11","厂13#","NH3-N",5.5,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[134,"2012.4.12","厂13#","NH3-N",14.82,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[135,"2012.4.13","厂13#","NH3-N",5.37,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[136,"2012.4.14","厂13#","NH3-N",4.05,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[137,"2012.4.15","厂13#","NH3-N",5.3,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[138,"2012.4.16","厂13#","NH3-N",5.37,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[139,"2012.4.17","厂13#","NH3-N",6.81,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[140,"2012.4.18","厂13#","NH3-N",5.95,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[141,"2012.4.19","厂13#","NH3-N",6.45,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[142,"2012.4.20","厂13#","NH3-N",6.04,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[143,"2012.4.21","厂13#","NH3-N",6.11,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[144,"2012.4.22","厂13#","NH3-N",3.79,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[145,"2012.4.23","厂13#","NH3-N",5.24,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[146,"2012.4.24","厂13#","NH3-N",3.66,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[147,"2012.4.25","厂13#","NH3-N",1.88,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[148,"2012.4.26","厂13#","NH3-N",3.41,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[149,"2012.4.27","厂13#","NH3-N",3,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[150,"2012.4.28","厂13#","NH3-N",8.73,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[151,"2012.4.29","厂13#","NH3-N",7.53,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[152,"2012.4.30","厂13#","NH3-N",14.36,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[153,"2012.5.1","厂13#","NH3-N",3.32,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[154,"2012.5.2","厂13#","NH3-N",8.43,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[155,"2012.5.3","厂13#","NH3-N",3.44,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[156,"2012.5.4","厂13#","NH3-N",2.51,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[157,"2012.5.5","厂13#","NH3-N",3.39,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[158,"2012.5.6","厂13#","NH3-N",3.47,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[159,"2012.5.7","厂13#","NH3-N",3.2,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[160,"2012.5.8","厂13#","NH3-N",7.47,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[161,"2012.5.9","厂13#","NH3-N",4.44,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[162,"2012.5.10","厂13#","NH3-N",11.95,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[163,"2012.5.11","厂13#","NH3-N",7.86,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[164,"2012.5.12","厂13#","NH3-N",4.74,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[165,"2012.5.13","厂13#","NH3-N",2.93,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[166,"2012.5.14","厂13#","NH3-N",3.03,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[167,"2012.5.15","厂13#","NH3-N",3.51,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[168,"2012.5.16","厂13#","NH3-N",2.54,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[169,"2012.5.17","厂13#","NH3-N",3.05,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[170,"2012.5.18","厂13#","NH3-N",3.25,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[171,"2012.5.19","厂13#","NH3-N",1.92,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[172,"2012.5.20","厂13#","NH3-N",2.13,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[173,"2012.5.21","厂13#","NH3-N",2.87,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[174,"2012.5.22","厂13#","NH3-N",3.05,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[175,"2012.5.23","厂13#","NH3-N",2.8,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[176,"2012.5.24","厂13#","NH3-N",3.95,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[177,"2012.5.25","厂13#","NH3-N",2.27,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[178,"2012.5.26","厂13#","NH3-N",1.17,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[179,"2012.5.27","厂13#","NH3-N",2.27,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[180,"2012.5.28","厂13#","NH3-N",1.85,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[181,"2012.5.29","厂13#","NH3-N",2.87,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[182,"2012.5.30","厂13#","NH3-N",3.93,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[183,"2012.5.31","厂13#","NH3-N",4.98,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[184,"2012.6.1","厂13#","NH3-N",3.47,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[185,"2012.6.2","厂13#","NH3-N",5.06,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[186,"2012.6.3","厂13#","NH3-N",6.5,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[187,"2012.6.4","厂13#","NH3-N",6.3,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[188,"2012.6.5","厂13#","NH3-N",2.27,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[189,"2012.6.6","厂13#","NH3-N",5.97,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[190,"2012.6.7","厂13#","NH3-N",2.4,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[191,"2012.6.8","厂13#","NH3-N",2.19,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[192,"2012.6.9","厂13#","NH3-N",3.03,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[193,"2012.6.10","厂13#","NH3-N",3.87,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[194,"2012.6.11","厂13#","NH3-N",3.41,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[195,"2012.6.12","厂13#","NH3-N",3.5,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[196,"2012.6.13","厂13#","NH3-N",4.01,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[197,"2012.6.14","厂13#","NH3-N",5.28,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[198,"2012.6.15","厂13#","NH3-N",1.96,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[199,"2012.6.16","厂13#","NH3-N",1.99,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[200,"2012.6.17","厂13#","NH3-N",3.13,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[201,"2012.6.18","厂13#","NH3-N",5.97,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[202,"2012.6.19","厂13#","NH3-N",4.23,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[203,"2012.6.20","厂13#","NH3-N",3.01,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[204,"2012.6.21","厂13#","NH3-N",2.65,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[205,"2012.6.22","厂13#","NH3-N",4.24,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[206,"2012.6.23","厂13#","NH3-N",2.59,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[207,"2012.6.24","厂13#","NH3-N",1.93,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[208,"2012.6.25","厂13#","NH3-N",2.67,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[209,"2012.6.26","厂13#","NH3-N",3.66,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[210,"2012.6.27","厂13#","NH3-N",2.54,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[211,"2012.6.28","厂13#","NH3-N",2.34,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[212,"2012.6.29","厂13#","NH3-N",1.41,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[213,"2012.6.30","厂13#","NH3-N",3.58,"≤60mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[214,"2012.7.1","厂13#","NH3-N",3.87,"≤60mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[215,"2012.7.2","厂13#","NH3-N",4.04,"≤60mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[216,"2012.7.3","厂13#","NH3-N",2,"≤60mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[217,"2012.7.4","厂13#","NH3-N",3.37,"≤60mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[218,"2012.7.5","厂13#","NH3-N",1.55,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[219,"2012.7.6","厂13#","NH3-N",1.12,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[220,"2012.7.7","厂13#","NH3-N",1.02,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[221,"2012.7.8","厂13#","NH3-N",2.27,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[222,"2012.7.9","厂13#","NH3-N",6.55,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[223,"2012.7.10","厂13#","NH3-N",3.5,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[224,"2012.7.11","厂13#","NH3-N",4.72,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[225,"2012.7.12","厂13#","NH3-N",3.68,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[226,"2012.7.13","厂13#","NH3-N",2.84,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[227,"2012.7.14","厂13#","NH3-N",1.48,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[228,"2012.7.15","厂13#","NH3-N",3.12,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[229,"2012.7.16","厂13#","NH3-N",7.49,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[230,"2012.7.17","厂13#","NH3-N",7.1,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[231,"2012.7.18","厂13#","NH3-N",2.19,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[232,"2012.7.19","厂13#","NH3-N",18.77,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[233,"2012.7.20","厂13#","NH3-N",10.6,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[234,"2012.7.21","厂13#","NH3-N",12.77,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[235,"2012.7.22","厂13#","NH3-N",6.9,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[236,"2012.7.23","厂13#","NH3-N",7.4,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[237,"2012.7.24","厂13#","NH3-N",4.85,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[238,"2012.7.25","厂13#","NH3-N",4.88,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[239,"2012.7.26","厂13#","NH3-N",6.79,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[240,"2012.7.27","厂13#","NH3-N",4.38,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[241,"2012.7.28","厂13#","NH3-N",4.17,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[242,"2012.7.29","厂13#","NH3-N",3.63,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[243,"2012.7.30","厂13#","NH3-N",7.28,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[244,"2012.7.31","厂13#","NH3-N",12.95,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[245,"2012.4.1","油脂","COD",38.92,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[246,"2012.4.2","油脂","COD",40.08,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[247,"2012.4.3","油脂","COD",37.96,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[248,"2012.4.4","油脂","COD",45.66,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[249,"2012.4.5","油脂","COD",53.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[250,"2012.4.6","油脂","COD",48.36,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[251,"2012.4.7","油脂","COD",38.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[252,"2012.4.8","油脂","COD",47.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[253,"2012.4.9","油脂","COD",38.46,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[254,"2012.4.10","油脂","COD",30.84,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[255,"2012.4.11","油脂","COD",37.36,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[256,"2012.4.12","油脂","COD",42.52,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[257,"2012.4.13","油脂","COD",42.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[258,"2012.4.14","油脂","COD",34.58,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[259,"2012.4.15","油脂","COD",42.79,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[260,"2012.4.16","油脂","COD",41.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[261,"2012.4.17","油脂","COD",41.86,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[262,"2012.4.18","油脂","COD",36.51,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[263,"2012.4.19","油脂","COD",43.29,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[264,"2012.4.20","油脂","COD",45,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[265,"2012.4.21","油脂","COD",44.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[266,"2012.4.22","油脂","COD",45.18,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[267,"2012.4.23","油脂","COD",46.99,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[268,"2012.4.24","油脂","COD",51.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[269,"2012.4.25","油脂","COD",49.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[270,"2012.4.26","油脂","COD",30.88,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[271,"2012.4.27","油脂","COD",29,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[272,"2012.4.28","油脂","COD",29.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[273,"2012.4.29","油脂","COD",33.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[274,"2012.4.30","油脂","COD",43.31,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[275,"2012.5.1","油脂","COD",25.45,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[276,"2012.5.2","油脂","COD",29.85,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[277,"2012.5.3","油脂","COD",32.38,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[278,"2012.5.4","油脂","COD",35.67,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[279,"2012.5.5","油脂","COD",38.55,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[280,"2012.5.6","油脂","COD",36.19,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[281,"2012.5.7","油脂","COD",44.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[282,"2012.5.8","油脂","COD",66.63,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[283,"2012.5.9","油脂","COD",49.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[284,"2012.5.10","油脂","COD",57.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[285,"2012.5.11","油脂","COD",46.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[286,"2012.5.12","油脂","COD",49.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[287,"2012.5.13","油脂","COD",52.08,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[288,"2012.5.14","油脂","COD",48.36,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[289,"2012.5.15","油脂","COD",52.13,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[290,"2012.5.16","油脂","COD",43.15,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[291,"2012.5.17","油脂","COD",43.22,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[292,"2012.5.18","油脂","COD",55.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[293,"2012.5.19","油脂","COD",58.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[294,"2012.5.20","油脂","COD",61.15,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[295,"2012.5.21","油脂","COD",51.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[296,"2012.5.22","油脂","COD",49.14,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[297,"2012.5.23","油脂","COD",53.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[298,"2012.5.24","油脂","COD",51.98,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[299,"2012.5.25","油脂","COD",55.95,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[300,"2012.5.26","油脂","COD",55.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[301,"2012.5.27","油脂","COD",66.38,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[302,"2012.5.28","油脂","COD",71.35,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[303,"2012.5.29","油脂","COD",58.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[304,"2012.5.30","油脂","COD",55.13,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[305,"2012.5.31","油脂","COD",57.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[306,"2012.6.1","油脂","COD",64.18,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[307,"2012.6.2","油脂","COD",58.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[308,"2012.6.3","油脂","COD",46.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[309,"2012.6.4","油脂","COD",68.64,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[310,"2012.6.5","油脂","COD",62.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[311,"2012.6.6","油脂","COD",57.03,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[312,"2012.6.7","油脂","COD",42.69,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[313,"2012.6.8","油脂","COD",38.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[314,"2012.6.9","油脂","COD",66.94,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[315,"2012.6.10","油脂","COD",59.45,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[316,"2012.6.11","油脂","COD",62.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[317,"2012.6.12","油脂","COD",52.61,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[318,"2012.6.13","油脂","COD",76.4,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[319,"2012.6.14","油脂","COD",71.03,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[320,"2012.6.15","油脂","COD",77.78,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[321,"2012.6.16","油脂","COD",69.95,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[322,"2012.6.17","油脂","COD",68.07,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[323,"2012.6.18","油脂","COD",59.02,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[324,"2012.6.19","油脂","COD",66.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[325,"2012.6.20","油脂","COD",57.46,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[326,"2012.6.21","油脂","COD",59.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[327,"2012.6.22","油脂","COD",56.04,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[328,"2012.6.23","油脂","COD",51.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[329,"2012.6.24","油脂","COD",48.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[330,"2012.6.25","油脂","COD",70.87,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[331,"2012.6.26","油脂","COD",78.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[332,"2012.6.27","油脂","COD",64,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[333,"2012.6.28","油脂","COD",68.79,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[334,"2012.6.29","油脂","COD",67.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[335,"2012.6.30","油脂","COD",65,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[336,"2012.7.1","油脂","COD",66.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[337,"2012.7.2","油脂","COD",60.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[338,"2012.7.3","油脂","COD",55.17,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[339,"2012.7.4","油脂","COD",54.22,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[340,"2012.7.5","油脂","COD",50.75,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[341,"2012.7.6","油脂","COD",52.38,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[342,"2012.7.7","油脂","COD",41.28,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[343,"2012.7.8","油脂","COD",38.19,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[344,"2012.7.9","油脂","COD",45.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[345,"2012.7.10","油脂","COD",45.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[346,"2012.7.11","油脂","COD",45.13,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[347,"2012.7.12","油脂","COD",49.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[348,"2012.7.13","油脂","COD",42.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[349,"2012.7.14","油脂","COD",28.18,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[350,"2012.7.15","油脂","COD",44.05,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[351,"2012.7.16","油脂","COD",79.99,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[352,"2012.7.17","油脂","COD",72.74,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[353,"2012.7.18","油脂","COD",78.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[354,"2012.7.19","油脂","COD",79.65,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[355,"2012.7.20","油脂","COD",45.65,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[356,"2012.7.21","油脂","COD",70.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[357,"2012.7.22","油脂","COD",75.08,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[358,"2012.7.23","油脂","COD",73.05,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[359,"2012.7.24","油脂","COD",74.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[360,"2012.7.25","油脂","COD",73.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[361,"2012.7.26","油脂","COD",50.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[362,"2012.7.27","油脂","COD",40.42,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[363,"2012.7.28","油脂","COD",41.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[364,"2012.7.29","油脂","COD",52.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[365,"2012.7.30","油脂","COD",66.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[366,"2012.7.31","油脂","COD",75.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[367,"2012.4.5","油脂","NH3-N",14.22,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[368,"2012.4.9","油脂","NH3-N",13.03,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[369,"2012.4.11","油脂","NH3-N",13.67,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[370,"2012.4.16","油脂","NH3-N",14.16,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[371,"2012.4.18","油脂","NH3-N",13.28,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[372,"2012.4.23","油脂","NH3-N",4.84,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[373,"2012.4.25","油脂","NH3-N",10.9,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[374,"2012.5.2","油脂","NH3-N",13.56,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[375,"2012.5.7","油脂","NH3-N",14.38,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[376,"2012.5.10","油脂","NH3-N",13.24,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[377,"2012.5.14","油脂","NH3-N",11.41,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[378,"2012.5.16","油脂","NH3-N",13.48,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[379,"2012.5.21","油脂","NH3-N",2.67,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[380,"2012.5.23","油脂","NH3-N",2.85,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[381,"2012.5.28","油脂","NH3-N",3.97,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[382,"2012.5.30","油脂","NH3-N",7.69,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[383,"2012.6.1","油脂","NH3-N",11.5,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[384,"2012.6.2","油脂","NH3-N",9.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[385,"2012.6.3","油脂","NH3-N",9.8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[386,"2012.6.4","油脂","NH3-N",6.66,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[387,"2012.6.5","油脂","NH3-N",9.93,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[388,"2012.6.6","油脂","NH3-N",8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[389,"2012.6.7","油脂","NH3-N",9.4,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[390,"2012.6.8","油脂","NH3-N",9.65,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[391,"2012.6.9","油脂","NH3-N",10.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[392,"2012.6.10","油脂","NH3-N",10.2,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[393,"2012.6.11","油脂","NH3-N",9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[394,"2012.6.12","油脂","NH3-N",8.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[395,"2012.6.13","油脂","NH3-N",7.7,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[396,"2012.6.14","油脂","NH3-N",7.6,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[397,"2012.6.15","油脂","NH3-N",8.12,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[398,"2012.6.16","油脂","NH3-N",9.48,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[399,"2012.6.17","油脂","NH3-N",7.2,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[400,"2012.6.18","油脂","NH3-N",9.8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[401,"2012.6.19","油脂","NH3-N",9.8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[402,"2012.6.20","油脂","NH3-N",7.27,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[403,"2012.6.21","油脂","NH3-N",8.9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[404,"2012.6.22","油脂","NH3-N",9.75,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[405,"2012.6.23","油脂","NH3-N",10.89,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[406,"2012.6.24","油脂","NH3-N",9.25,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[407,"2012.6.25","油脂","NH3-N",9.27,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[408,"2012.6.26","油脂","NH3-N",8.62,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[409,"2012.6.27","油脂","NH3-N",7.91,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[410,"2012.6.28","油脂","NH3-N",9.9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[411,"2012.6.29","油脂","NH3-N",8.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[412,"2012.6.30","油脂","NH3-N",9.84,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[413,"2012.7.1","油脂","NH3-N",8.75,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[414,"2012.7.2","油脂","NH3-N",10.41,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[415,"2012.7.3","油脂","NH3-N",8.11,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[416,"2012.7.4","油脂","NH3-N",9.14,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[417,"2012.7.5","油脂","NH3-N",11.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[418,"2012.7.6","油脂","NH3-N",7.45,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[419,"2012.7.7","油脂","NH3-N",8.94,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[420,"2012.7.8","油脂","NH3-N",7.7,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[421,"2012.7.9","油脂","NH3-N",8.7,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[422,"2012.7.10","油脂","NH3-N",8.26,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[423,"2012.7.11","油脂","NH3-N",8.55,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[424,"2012.7.12","油脂","NH3-N",8.17,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[425,"2012.7.13","油脂","NH3-N",8.98,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[426,"2012.7.14","油脂","NH3-N",8.48,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[427,"2012.7.15","油脂","NH3-N",8.68,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[428,"2012.7.16","油脂","NH3-N",8.07,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[429,"2012.7.17","油脂","NH3-N",9.85,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[430,"2012.7.18","油脂","NH3-N",8.5,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[431,"2012.7.19","油脂","NH3-N",8.15,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[432,"2012.7.20","油脂","NH3-N",9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[433,"2012.7.21","油脂","NH3-N",9.02,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[434,"2012.7.22","油脂","NH3-N",9.72,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[435,"2012.7.23","油脂","NH3-N",8.9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[436,"2012.7.24","油脂","NH3-N",9.17,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[437,"2012.7.25","油脂","NH3-N",10.02,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[438,"2012.7.26","油脂","NH3-N",7.66,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[439,"2012.7.27","油脂","NH3-N",8.86,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[440,"2012.7.28","油脂","NH3-N",8.22,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[441,"2012.7.29","油脂","NH3-N",7.96,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[442,"2012.7.30","油脂","NH3-N",9.43,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[443,"2012.7.31","油脂","NH3-N",8.65,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[444,"2012.4.1","热电车间","SO2",212.58,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[445,"2012.4.2","热电车间","SO2",396.2,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[446,"2012.4.3","热电车间","SO2",346.16,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[447,"2012.4.4","热电车间","SO2",400.79,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[448,"2012.4.5","热电车间","SO2",580.03,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[449,"2012.4.6","热电车间","SO2",869.48,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[450,"2012.4.7","热电车间","SO2",756.65,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[451,"2012.4.8","热电车间","SO2",403.71,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[452,"2012.4.9","热电车间","SO2",136.62,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[453,"2012.4.10","热电车间","SO2",337.73,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[454,"2012.4.11","热电车间","SO2",295.52,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[455,"2012.4.12","热电车间","SO2",427.02,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[456,"2012.4.13","热电车间","SO2",304.01,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[457,"2012.4.14","热电车间","SO2",368.94,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[458,"2012.4.15","热电车间","SO2",263.84,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[459,"2012.4.16","热电车间","SO2",252.44,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[460,"2012.4.17","热电车间","SO2",441.19,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[461,"2012.4.18","热电车间","SO2",271.7,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[462,"2012.4.19","热电车间","SO2",359.97,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[463,"2012.4.20","热电车间","SO2",304.28,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[464,"2012.4.21","热电车间","SO2",327.81,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[465,"2012.4.22","热电车间","SO2",339.54,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[466,"2012.4.23","热电车间","SO2",380.94,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[467,"2012.4.24","热电车间","SO2",596.23,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[468,"2012.4.25","热电车间","SO2",448.3,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[469,"2012.4.26","热电车间","SO2",457.46,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[470,"2012.4.27","热电车间","SO2",589.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[471,"2012.4.28","热电车间","SO2",575.92,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[472,"2012.4.29","热电车间","SO2",289.13,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[473,"2012.4.30","热电车间","SO2",70.72,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[474,"2012.5.1","热电车间","SO2",66.22,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[475,"2012.5.2","热电车间","SO2",86.82,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[476,"2012.5.3","热电车间","SO2",75.17,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[477,"2012.5.4","热电车间","SO2",86.88,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[478,"2012.5.5","热电车间","SO2",119.03,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[479,"2012.5.6","热电车间","SO2",44.64,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[480,"2012.5.7","热电车间","SO2",78.84,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[481,"2012.5.8","热电车间","SO2",20.1,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[482,"2012.5.9","热电车间","SO2",63.86,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[483,"2012.5.10","热电车间","SO2",78.3,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[484,"2012.5.11","热电车间","SO2",89.67,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[485,"2012.5.12","热电车间","SO2",105.42,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[486,"2012.5.13","热电车间","SO2",107.21,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[487,"2012.5.14","热电车间","SO2",92.46,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[488,"2012.5.15","热电车间","SO2",93.17,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[489,"2012.5.16","热电车间","SO2",71.38,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[490,"2012.5.17","热电车间","SO2",148.12,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[491,"2012.5.18","热电车间","SO2",91.95,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[492,"2012.5.19","热电车间","SO2",88.87,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[493,"2012.5.20","热电车间","SO2",130.44,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[494,"2012.5.21","热电车间","SO2",76.67,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[495,"2012.5.22","热电车间","SO2",107.86,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[496,"2012.5.23","热电车间","SO2",114.85,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[497,"2012.5.24","热电车间","SO2",99.93,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[498,"2012.5.25","热电车间","SO2",101.75,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[499,"2012.5.26","热电车间","SO2",102.23,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[500,"2012.5.27","热电车间","SO2",123.75,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[501,"2012.5.28","热电车间","SO2",83.27,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[502,"2012.5.29","热电车间","SO2",84.57,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[503,"2012.5.30","热电车间","SO2",88.8,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[504,"2012.5.31","热电车间","SO2",70.89,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[505,"2012.6.1","热电车间","SO2",120.57,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[506,"2012.6.2","热电车间","SO2",84.86,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[507,"2012.6.3","热电车间","SO2",83.94,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[508,"2012.6.4","热电车间","SO2",94.14,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[509,"2012.6.5","热电车间","SO2",86.33,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[510,"2012.6.6","热电车间","SO2",138.33,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[511,"2012.6.7","热电车间","SO2",123.54,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[512,"2012.6.8","热电车间","SO2",118.13,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[513,"2012.6.9","热电车间","SO2",85.57,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[514,"2012.6.10","热电车间","SO2",73.02,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[515,"2012.6.11","热电车间","SO2",75.86,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[516,"2012.6.12","热电车间","SO2",62.59,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[517,"2012.6.13","热电车间","SO2",81.11,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[518,"2012.6.14","热电车间","SO2",76.55,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[519,"2012.6.15","热电车间","SO2",68.46,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[520,"2012.6.16","热电车间","SO2",68.38,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[521,"2012.6.17","热电车间","SO2",69.01,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[522,"2012.6.18","热电车间","SO2",110.58,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[523,"2012.6.19","热电车间","SO2",104.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[524,"2012.6.20","热电车间","SO2",84.57,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[525,"2012.6.21","热电车间","SO2",132.67,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[526,"2012.6.22","热电车间","SO2",101.02,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[527,"2012.6.23","热电车间","SO2",120.47,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[528,"2012.6.24","热电车间","SO2",127.57,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[529,"2012.6.25","热电车间","SO2",96.41,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[530,"2012.6.26","热电车间","SO2",111.54,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[531,"2012.6.27","热电车间","SO2",73.86,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[532,"2012.6.28","热电车间","SO2",107.78,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[533,"2012.6.29","热电车间","SO2",91.98,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[534,"2012.6.30","热电车间","SO2",103.72,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[535,"2012.7.1","热电车间","SO2",95.55,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[536,"2012.7.2","热电车间","SO2",90.57,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[537,"2012.7.3","热电车间","SO2",99.17,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[538,"2012.7.4","热电车间","SO2",83.33,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[539,"2012.7.5","热电车间","SO2",92.21,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[540,"2012.7.6","热电车间","SO2",90.03,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[541,"2012.7.7","热电车间","SO2",66.55,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[542,"2012.7.8","热电车间","SO2",63.62,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[543,"2012.7.9","热电车间","SO2",148.34,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[544,"2012.7.10","热电车间","SO2",110.47,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[545,"2012.7.11","热电车间","SO2",120.87,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[546,"2012.7.12","热电车间","SO2",99.1,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[547,"2012.7.13","热电车间","SO2",107.03,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[548,"2012.7.14","热电车间","SO2",97.05,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[549,"2012.7.15","热电车间","SO2",96.72,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[550,"2012.7.16","热电车间","SO2",145.32,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[551,"2012.7.17","热电车间","SO2",116.17,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[552,"2012.7.18","热电车间","SO2",103.13,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[553,"2012.7.19","热电车间","SO2",103.87,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[554,"2012.7.20","热电车间","SO2",65.22,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[555,"2012.7.21","热电车间","SO2",124.41,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[556,"2012.7.22","热电车间","SO2",123.43,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[557,"2012.7.23","热电车间","SO2",103.71,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[558,"2012.7.24","热电车间","SO2",95.92,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[559,"2012.7.25","热电车间","SO2",30.32,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[560,"2012.7.26","热电车间","SO2",22.89,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[561,"2012.7.27","热电车间","SO2",25.93,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[562,"2012.7.28","热电车间","SO2",25.09,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[563,"2012.7.29","热电车间","SO2",180.43,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[564,"2012.7.30","热电车间","SO2",86.43,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[565,"2012.7.31","热电车间","SO2",113.21,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[566,"2012.4.1","热电车间","NOX",36.79,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[567,"2012.4.2","热电车间","NOX",48.7,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[568,"2012.4.3","热电车间","NOX",60,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[569,"2012.4.4","热电车间","NOX",64.45,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[570,"2012.4.5","热电车间","NOX",56.74,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[571,"2012.4.6","热电车间","NOX",120.02,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[572,"2012.4.7","热电车间","NOX",122.5,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[573,"2012.4.8","热电车间","NOX",113.16,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[574,"2012.4.9","热电车间","NOX",95.13,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[575,"2012.4.10","热电车间","NOX",137.21,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[576,"2012.4.11","热电车间","NOX",164.58,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[577,"2012.4.12","热电车间","NOX",173.37,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[578,"2012.4.13","热电车间","NOX",201.33,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[579,"2012.4.14","热电车间","NOX",81.38,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[580,"2012.4.15","热电车间","NOX",50.44,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[581,"2012.4.16","热电车间","NOX",34.58,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[582,"2012.4.17","热电车间","NOX",33,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[583,"2012.4.18","热电车间","NOX",33.39,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[584,"2012.4.19","热电车间","NOX",53.88,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[585,"2012.4.20","热电车间","NOX",58.3,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[586,"2012.4.21","热电车间","NOX",61.59,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[587,"2012.4.22","热电车间","NOX",64.85,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[588,"2012.4.23","热电车间","NOX",74.75,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[589,"2012.4.24","热电车间","NOX",89.7,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[590,"2012.4.25","热电车间","NOX",36.99,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[591,"2012.4.26","热电车间","NOX",45.03,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[592,"2012.4.27","热电车间","NOX",49.57,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[593,"2012.4.28","热电车间","NOX",56.66,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[594,"2012.4.29","热电车间","NOX",72.83,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[595,"2012.4.30","热电车间","NOX",63.56,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[596,"2012.5.1","热电车间","NOX",51.21,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[597,"2012.5.2","热电车间","NOX",54.96,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[598,"2012.5.3","热电车间","NOX",61.96,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[599,"2012.5.4","热电车间","NOX",68.34,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[600,"2012.5.5","热电车间","NOX",68.06,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[601,"2012.5.6","热电车间","NOX",90.99,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[602,"2012.5.7","热电车间","NOX",94.31,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[603,"2012.5.8","热电车间","NOX",81.69,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[604,"2012.5.9","热电车间","NOX",86.32,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[605,"2012.5.10","热电车间","NOX",67.2,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[606,"2012.5.11","热电车间","NOX",53.03,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[607,"2012.5.12","热电车间","NOX",49.21,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[608,"2012.5.13","热电车间","NOX",51.14,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[609,"2012.5.14","热电车间","NOX",52.63,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[610,"2012.5.15","热电车间","NOX",52.53,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[611,"2012.5.16","热电车间","NOX",52.78,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[612,"2012.5.17","热电车间","NOX",48.98,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[613,"2012.5.18","热电车间","NOX",45.12,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[614,"2012.5.19","热电车间","NOX",43.99,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[615,"2012.5.20","热电车间","NOX",41.24,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[616,"2012.5.21","热电车间","NOX",35.43,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[617,"2012.5.22","热电车间","NOX",19.73,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[618,"2012.5.23","热电车间","NOX",17.99,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[619,"2012.5.24","热电车间","NOX",29.58,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[620,"2012.5.25","热电车间","NOX",39.04,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[621,"2012.5.26","热电车间","NOX",38.24,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[622,"2012.5.27","热电车间","NOX",27.79,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[623,"2012.5.28","热电车间","NOX",25.21,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[624,"2012.5.29","热电车间","NOX",37.62,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[625,"2012.5.30","热电车间","NOX",34.19,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[626,"2012.5.31","热电车间","NOX",33.6,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[627,"2012.6.1","热电车间","NOX",29.36,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[628,"2012.6.2","热电车间","NOX",28.99,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[629,"2012.6.3","热电车间","NOX",32.03,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[630,"2012.6.4","热电车间","NOX",30.08,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[631,"2012.6.5","热电车间","NOX",27.96,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[632,"2012.6.6","热电车间","NOX",27.23,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[633,"2012.6.7","热电车间","NOX",27.96,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[634,"2012.6.8","热电车间","NOX",26.83,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[635,"2012.6.9","热电车间","NOX",27.13,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[636,"2012.6.10","热电车间","NOX",28.01,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[637,"2012.6.11","热电车间","NOX",29.84,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[638,"2012.6.12","热电车间","NOX",27.66,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[639,"2012.6.13","热电车间","NOX",27.41,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[640,"2012.6.14","热电车间","NOX",26.41,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[641,"2012.6.15","热电车间","NOX",30.29,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[642,"2012.6.16","热电车间","NOX",30.49,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[643,"2012.6.17","热电车间","NOX",28.8,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[644,"2012.6.18","热电车间","NOX",28.86,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[645,"2012.6.19","热电车间","NOX",34.56,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[646,"2012.6.20","热电车间","NOX",32.9,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[647,"2012.6.21","热电车间","NOX",33.84,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[648,"2012.6.22","热电车间","NOX",36.34,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[649,"2012.6.23","热电车间","NOX",30.05,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[650,"2012.6.24","热电车间","NOX",31.97,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[651,"2012.6.25","热电车间","NOX",55.8,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[652,"2012.6.26","热电车间","NOX",49.29,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[653,"2012.6.27","热电车间","NOX",50.01,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[654,"2012.6.28","热电车间","NOX",47.54,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[655,"2012.6.29","热电车间","NOX",46.93,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[656,"2012.6.30","热电车间","NOX",51,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[657,"2012.7.1","热电车间","NOX",39.35,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[658,"2012.7.2","热电车间","NOX",37.28,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[659,"2012.7.3","热电车间","NOX",41.16,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[660,"2012.7.4","热电车间","NOX",42.66,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[661,"2012.7.5","热电车间","NOX",48.5,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[662,"2012.7.6","热电车间","NOX",50.59,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[663,"2012.7.7","热电车间","NOX",49.51,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[664,"2012.7.8","热电车间","NOX",45.57,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[665,"2012.7.9","热电车间","NOX",40.16,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[666,"2012.7.10","热电车间","NOX",36.13,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[667,"2012.7.11","热电车间","NOX",49.09,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[668,"2012.7.12","热电车间","NOX",46.27,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[669,"2012.7.13","热电车间","NOX",46.17,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[670,"2012.7.14","热电车间","NOX",51.09,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[671,"2012.7.15","热电车间","NOX",55.46,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[672,"2012.7.16","热电车间","NOX",47.73,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[673,"2012.7.17","热电车间","NOX",60.7,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[674,"2012.7.18","热电车间","NOX",37.04,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[675,"2012.7.19","热电车间","NOX",45.76,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[676,"2012.7.20","热电车间","NOX",45.51,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[677,"2012.7.21","热电车间","NOX",43.37,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[678,"2012.7.22","热电车间","NOX",32.25,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[679,"2012.7.23","热电车间","NOX",48.54,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[680,"2012.7.24","热电车间","NOX",49.69,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[681,"2012.7.25","热电车间","NOX",46.28,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[682,"2012.7.26","热电车间","NOX",53.36,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[683,"2012.7.27","热电车间","NOX",48.62,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[684,"2012.7.28","热电车间","NOX",39.42,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[685,"2012.7.29","热电车间","NOX",35.51,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[686,"2012.7.30","热电车间","NOX",40.69,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[687,"2012.7.31","热电车间","NOX",41.74,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]