{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.8.1","厂13#","COD",{"v":40.65001595914459,"d":"40.65"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.8.2","厂13#","COD",{"v":40.30003901677722,"d":"40.30"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.8.3","厂13#","COD",{"v":39.32499071667286,"d":"39.32"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.8.4","厂13#","COD",{"v":45.15003750937734,"d":"45.15"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.8.5","厂13#","COD",{"v":9.657969370391378,"d":"9.66"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.8.6","厂13#","COD",{"v":37.20001596933887,"d":"37.20"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.8.7","厂13#","COD",{"v":61.349967170059095,"d":"61.35"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.8.8","厂13#","COD",{"v":52.325042237657215,"d":"52.33"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.8.9","厂13#","COD",{"v":51.250045998160076,"d":"51.25"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.8.10","厂13#","COD",{"v":52.900024664967525,"d":"52.90"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.8.11","厂13#","COD",{"v":40.07501074652529,"d":"40.08"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.8.12","厂13#","COD",44.75,"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.8.13","厂13#","COD",{"v":50.87498210963217,"d":"50.87"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.8.14","厂13#","COD",{"v":38.924996504962955,"d":"38.92"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.8.15","厂13#","COD",{"v":34.87500921217481,"d":"34.88"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.8.16","厂13#","COD",{"v":41.17502048112013,"d":"41.18"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.8.17","厂13#","COD",{"v":36.44996767473601,"d":"36.45"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.8.18","厂13#","COD",{"v":31.299973383018365,"d":"31.30"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.8.19","厂13#","COD",{"v":49.55002937145095,"d":"49.55"},"≤150mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.8.20","厂13#","COD",{"v":29.10501114505077,"d":"29.11"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.8.21","厂13#","COD",{"v":48.44584742577978,"d":"48.45"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.8.22","厂13#","COD",{"v":56.537513397642016,"d":"56.54"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.8.23","厂13#","COD",{"v":46.49580938697318,"d":"46.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.8.24","厂13#","COD",{"v":55.18250898038132,"d":"55.18"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.8.25","厂13#","COD",{"v":40.646701388888886,"d":"40.65"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.8.26","厂13#","COD",{"v":22.647466116676487,"d":"22.65"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.8.27","厂13#","COD",{"v":25.457507801727267,"d":"25.46"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.8.28","厂13#","COD",{"v":24.129154736711065,"d":"24.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.8.29","厂13#","COD",{"v":36.36415346218585,"d":"36.36"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.8.30","厂13#","COD",{"v":41.77665537419156,"d":"41.78"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.8.31","厂13#","COD",{"v":45.5625,"d":"45.56"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.8.1","厂13#","NH3-N",{"v":17.93831790616023,"d":"17.94"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.8.2","厂13#","NH3-N",{"v":9.790011705033164,"d":"9.79"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.8.3","厂13#","NH3-N",{"v":7.769179353880431,"d":"7.77"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.8.4","厂13#","NH3-N",{"v":3.9624906226556638,"d":"3.96"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.8.5","厂13#","NH3-N",{"v":1.5234583907300867,"d":"1.52"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.8.6","厂13#","NH3-N",{"v":26.639172788246565,"d":"26.64"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.8.7","厂13#","NH3-N",{"v":29.1991956664478,"d":"29.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.8.8","厂13#","NH3-N",{"v":9.654120518115262,"d":"9.65"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.8.9","厂13#","NH3-N",{"v":17.084544618215272,"d":"17.08"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.8.10","厂13#","NH3-N",{"v":13.551673106963742,"d":"13.55"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.8.11","厂13#","NH3-N",{"v":16.037469551511677,"d":"16.04"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.8.12","厂13#","NH3-N",{"v":7.89080710955711,"d":"7.89"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.8.13","厂13#","NH3-N",{"v":18.496636610848718,"d":"18.50"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.8.14","厂13#","NH3-N",{"v":10.996644764434503,"d":"11.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.8.15","厂13#","NH3-N",{"v":16.17164124106419,"d":"16.17"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.8.16","厂13#","NH3-N",{"v":18.014150592090562,"d":"18.01"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.8.17","厂13#","NH3-N",{"v":24.924143380504272,"d":"24.92"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.8.18","厂13#","NH3-N",{"v":10.146659568804898,"d":"10.15"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.8.19","厂13#","NH3-N",{"v":9.944977481887605,"d":"9.94"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.8.20","厂13#","NH3-N",{"v":9.814992157186493,"d":"9.81"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.8.21","厂13#","NH3-N",{"v":9.425028184892897,"d":"9.43"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.8.22","厂13#","NH3-N",{"v":6.871650589496249,"d":"6.87"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.8.23","厂13#","NH3-N",{"v":4.375838122605364,"d":"4.38"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.8.24","厂13#","NH3-N",{"v":3.9191765681127384,"d":"3.92"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.8.25","厂13#","NH3-N",{"v":11.977502893518519,"d":"11.98"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.8.26","厂13#","NH3-N",{"v":9.349145550972304,"d":"9.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.8.27","厂13#","NH3-N",{"v":15.62500907177589,"d":"15.63"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.8.28","厂13#","NH3-N",{"v":8.440806672476036,"d":"8.44"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.8.29","厂13#","NH3-N",{"v":11.11915955656161,"d":"11.12"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.8.30","厂13#","NH3-N",{"v":11.10249461040961,"d":"11.10"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.8.31","厂13#","NH3-N",{"v":5.584193245778612,"d":"5.58"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.8.1","油脂","COD",66.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.8.2","油脂","COD",82.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.8.3","油脂","COD",70.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.8.4","油脂","COD",{"v":62,"d":"62.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.8.5","油脂","COD",62.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.8.6","油脂","COD",73.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.8.7","油脂","COD",83.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.8.8","油脂","COD",66.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.8.9","油脂","COD",63.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.8.10","油脂","COD",74.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.8.11","油脂","COD",64.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.8.12","油脂","COD",60.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.8.13","油脂","COD",61.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.8.14","油脂","COD",70.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.8.15","油脂","COD",68.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.8.16","油脂","COD",{"v":73,"d":"73.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.8.17","油脂","COD",69.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.8.18","油脂","COD",66.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.8.19","油脂","COD",43.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.8.20","油脂","COD",53.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.8.21","油脂","COD",47.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.8.22","油脂","COD",44.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.8.23","油脂","COD",54.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.8.24","油脂","COD",75.7,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.8.25","油脂","COD",69.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.8.26","油脂","COD",{"v":63,"d":"63.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.8.27","油脂","COD",44.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.8.28","油脂","COD",43.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.8.29","油脂","COD",57.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.8.30","油脂","COD",64.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.8.31","油脂","COD",60.1,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.8.1","油脂","NH3-N",{"v":8.81,"d":"8.8"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.8.2","油脂","NH3-N",{"v":8.58,"d":"8.6"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.8.3","油脂","NH3-N",8.5,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.8.4","油脂","NH3-N",8.7,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.8.5","油脂","NH3-N",8.9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.8.6","油脂","NH3-N",9.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.8.7","油脂","NH3-N",{"v":8.98,"d":"9.0"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.8.8","油脂","NH3-N",8.5,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.8.9","油脂","NH3-N",10.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.8.10","油脂","NH3-N",10.4,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.8.11","油脂","NH3-N",9.4,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.8.12","油脂","NH3-N",8.7,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.8.13","油脂","NH3-N",10.4,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.8.14","油脂","NH3-N",9.4,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.8.15","油脂","NH3-N",7.9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.8.16","油脂","NH3-N",8.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.8.17","油脂","NH3-N",9.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.8.18","油脂","NH3-N",9.2,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.8.19","油脂","NH3-N",8.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.8.20","油脂","NH3-N",9.2,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.8.21","油脂","NH3-N",{"v":7.39,"d":"7.4"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.8.22","油脂","NH3-N",{"v":10,"d":"10.0"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.8.23","油脂","NH3-N",8.1,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.8.24","油脂","NH3-N",10.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.8.25","油脂","NH3-N",{"v":8,"d":"8.0"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.8.26","油脂","NH3-N",7.4,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.8.27","油脂","NH3-N",8.8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.8.28","油脂","NH3-N",8.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.8.29","油脂","NH3-N",7.8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.8.30","油脂","NH3-N",8.2,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.8.31","油脂","NH3-N",7.3,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.8.1","热电车间","SO2",104.8,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.8.2","热电车间","SO2",80.5,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.8.3","热电车间","SO2",124,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.8.4","热电车间","SO2",104.6,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.8.5","热电车间","SO2",19.1,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.8.6","热电车间","SO2",13.5,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.8.7","热电车间","SO2",11.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.8.8","热电车间","SO2",37,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.8.9","热电车间","SO2",10.3,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.8.10","热电车间","SO2",15.6,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.8.11","热电车间","SO2",23.4,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.8.12","热电车间","SO2",22.8,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.8.13","热电车间","SO2",20,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.8.14","热电车间","SO2",20.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.8.15","热电车间","SO2",30.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.8.16","热电车间","SO2",31.4,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.8.17","热电车间","SO2",26.2,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.8.18","热电车间","SO2",34.2,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.8.19","热电车间","SO2",44,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.8.20","热电车间","SO2",65.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.8.21","热电车间","SO2",49.5,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.8.22","热电车间","SO2",50.3,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.8.23","热电车间","SO2",85.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.8.24","热电车间","SO2",93.6,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.8.25","热电车间","SO2",90.1,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.8.26","热电车间","SO2",69.7,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.8.27","热电车间","SO2",86.6,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.8.28","热电车间","SO2",63.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.8.29","热电车间","SO2",64.6,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.8.30","热电车间","SO2",86,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.8.31","热电车间","SO2",63,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.8.1","热电车间","NOX",51.87,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.8.2","热电车间","NOX",54.22,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.8.3","热电车间","NOX",58.54,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.8.4","热电车间","NOX",55.95,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.8.5","热电车间","NOX",50.6,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.8.6","热电车间","NOX",53.11,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.8.7","热电车间","NOX",49.43,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.8.8","热电车间","NOX",50.14,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.8.9","热电车间","NOX",53.68,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.8.10","热电车间","NOX",55.2,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.8.11","热电车间","NOX",56.84,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.8.12","热电车间","NOX",55.14,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.8.13","热电车间","NOX",59.99,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.8.14","热电车间","NOX",57.56,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.8.15","热电车间","NOX",51.64,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.8.16","热电车间","NOX",50.3,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.8.17","热电车间","NOX",54.27,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.8.18","热电车间","NOX",53.79,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.8.19","热电车间","NOX",53.63,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.8.20","热电车间","NOX",53.85,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.8.21","热电车间","NOX",57.45,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.8.22","热电车间","NOX",54.44,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.8.23","热电车间","NOX",57.44,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.8.24","热电车间","NOX",61.17,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.8.25","热电车间","NOX",64.55,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.8.26","热电车间","NOX",67.36,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.8.27","热电车间","NOX",67.1,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.8.28","热电车间","NOX",69.92,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.8.29","热电车间","NOX",64.53,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.8.30","热电车间","NOX",59.84,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.8.31","热电车间","NOX",58.29,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]