{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","厂13#","COD",{"v":56.84583333333333,"d":"56.85"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.10.2","厂13#","COD",{"v":58.07416666666668,"d":"58.07"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.10.3","厂13#","COD",{"v":44.182500000000005,"d":"44.18"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.10.4","厂13#","COD",{"v":44.84833333333333,"d":"44.85"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.10.5","厂13#","COD",{"v":47.52750000000001,"d":"47.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.10.6","厂13#","COD",{"v":36.969166666666666,"d":"36.97"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.10.7","厂13#","COD",{"v":45.403333333333336,"d":"45.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.10.8","厂13#","COD",{"v":45.915,"d":"45.92"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.10.9","厂13#","COD",{"v":30.576666666666664,"d":"30.58"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.10.10","厂13#","COD",{"v":35.75833333333333,"d":"35.76"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.10.11","厂13#","COD",{"v":46.43333333333334,"d":"46.43"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.10.12","厂13#","COD",{"v":50.374166666666675,"d":"50.37"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.10.13","厂13#","COD",{"v":60.280833333333334,"d":"60.28"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.10.14","厂13#","COD",{"v":57.805,"d":"57.81"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.10.15","厂13#","COD",{"v":40.49916666666667,"d":"40.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.10.16","厂13#","COD",{"v":59.315,"d":"59.32"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.10.17","厂13#","COD",{"v":56.86083333333334,"d":"56.86"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.10.18","厂13#","COD",{"v":65.82916666666667,"d":"65.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.10.19","厂13#","COD",{"v":67.97916666666666,"d":"67.98"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.10.20","厂13#","COD",{"v":66.69416666666667,"d":"66.69"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.10.21","厂13#","COD",{"v":59.0875,"d":"59.09"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.10.22","厂13#","COD",{"v":56.9625,"d":"56.96"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.10.23","厂13#","COD",{"v":57.69916666666666,"d":"57.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.10.24","厂13#","COD",{"v":38.309999999999995,"d":"38.31"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.10.25","厂13#","COD",{"v":40.339166666666664,"d":"40.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.10.26","厂13#","COD",{"v":40.339166666666664,"d":"40.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.10.27","厂13#","COD",{"v":38.68416666666666,"d":"38.68"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.10.28","厂13#","COD",{"v":39.82833333333333,"d":"39.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.10.29","厂13#","COD",{"v":39.004999999999995,"d":"39.01"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.10.30","厂13#","COD",{"v":44.12666666666667,"d":"44.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.10.31","厂13#","COD",{"v":37.61333333333334,"d":"37.61"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","厂13#","NH3-N",{"v":2.475,"d":"2.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.10.2","厂13#","NH3-N",{"v":3.4575,"d":"3.46"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.10.3","厂13#","NH3-N",{"v":8.573333333333332,"d":"8.57"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.10.4","厂13#","NH3-N",{"v":4.319166666666667,"d":"4.32"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.10.5","厂13#","NH3-N",{"v":12.023333333333332,"d":"12.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.10.6","厂13#","NH3-N",{"v":0.7658333333333331,"d":"0.77"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.10.7","厂13#","NH3-N",{"v":2.2916666666666665,"d":"2.29"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.10.8","厂13#","NH3-N",{"v":1.8516666666666668,"d":"1.85"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.10.9","厂13#","NH3-N",{"v":10.875833333333333,"d":"10.88"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.10.10","厂13#","NH3-N",{"v":2.9141666666666666,"d":"2.91"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.10.11","厂13#","NH3-N",{"v":5.940833333333333,"d":"5.94"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.10.12","厂13#","NH3-N",{"v":3.341666666666667,"d":"3.34"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.10.13","厂13#","NH3-N",{"v":3.7541666666666664,"d":"3.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.10.14","厂13#","NH3-N",{"v":2.6575,"d":"2.66"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.10.15","厂13#","NH3-N",{"v":3.675,"d":"3.68"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.10.16","厂13#","NH3-N",{"v":10.154166666666669,"d":"10.15"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.10.17","厂13#","NH3-N",{"v":5.729166666666667,"d":"5.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.10.18","厂13#","NH3-N",{"v":4.123333333333334,"d":"4.12"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.10.19","厂13#","NH3-N",{"v":9.350833333333332,"d":"9.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.10.20","厂13#","NH3-N",{"v":3.8225,"d":"3.82"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.10.21","厂13#","NH3-N",{"v":1.7541666666666664,"d":"1.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.10.22","厂13#","NH3-N",{"v":0.5875,"d":"0.59"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.10.23","厂13#","NH3-N",{"v":3.455833333333333,"d":"3.46"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.10.24","厂13#","NH3-N",{"v":3.3191666666666664,"d":"3.32"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.10.25","厂13#","NH3-N",{"v":1.6183333333333332,"d":"1.62"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.10.26","厂13#","NH3-N",{"v":1.6183333333333332,"d":"1.62"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.10.27","厂13#","NH3-N",{"v":0.4,"d":"0.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.10.28","厂13#","NH3-N",{"v":0.3533333333333333,"d":"0.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.10.29","厂13#","NH3-N",1.91,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.10.30","厂13#","NH3-N",{"v":2.953333333333333,"d":"2.95"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.10.31","厂13#","NH3-N",{"v":1.6833333333333336,"d":"1.68"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","油脂","COD",{"v":23.935,"d":"23.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.10.2","油脂","COD",{"v":25.885,"d":"25.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.10.3","油脂","COD",{"v":30.52,"d":"30.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.10.4","油脂","COD",{"v":36.255,"d":"36.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.10.5","油脂","COD",{"v":33.135,"d":"33.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.10.6","油脂","COD",{"v":35.445,"d":"35.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.10.7","油脂","COD",{"v":37.645,"d":"37.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.10.8","油脂","COD",25.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.10.9","油脂","COD",{"v":43.76,"d":"43.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.10.10","油脂","COD",{"v":57.705,"d":"57.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.10.11","油脂","COD",{"v":60.03,"d":"60.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.10.12","油脂","COD",{"v":53.79,"d":"53.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.10.13","油脂","COD",{"v":50.975,"d":"51.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.10.14","油脂","COD",{"v":52.075,"d":"52.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.10.15","油脂","COD",{"v":57.95,"d":"58.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.10.16","油脂","COD",{"v":62.055,"d":"62.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.10.17","油脂","COD",{"v":60.135,"d":"60.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.10.18","油脂","COD",{"v":63.035,"d":"63.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.10.19","油脂","COD",{"v":66.04,"d":"66.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.10.20","油脂","COD",{"v":66.29,"d":"66.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.10.21","油脂","COD",{"v":63.48,"d":"63.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.10.22","油脂","COD",{"v":48.48,"d":"48.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.10.23","油脂","COD",76.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.10.24","油脂","COD",{"v":75.175,"d":"75.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.10.25","油脂","COD",{"v":58.12,"d":"58.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.10.26","油脂","COD",{"v":74.945,"d":"74.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.10.27","油脂","COD",{"v":70.675,"d":"70.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.10.28","油脂","COD",{"v":66.985,"d":"67.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.10.29","油脂","COD",{"v":67.08,"d":"67.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.10.30","油脂","COD",{"v":47.485,"d":"47.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.10.31","油脂","COD",{"v":66.915,"d":"66.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","油脂","NH3-N",7.83,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.10.2","油脂","NH3-N",{"v":7.5,"d":"7.50"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.10.3","油脂","NH3-N",{"v":7.605,"d":"7.61"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.10.4","油脂","NH3-N",{"v":8.005,"d":"8.01"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.10.5","油脂","NH3-N",{"v":7.305,"d":"7.31"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.10.6","油脂","NH3-N",7.15,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.10.7","油脂","NH3-N",7.42,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.10.8","油脂","NH3-N",7.86,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.10.9","油脂","NH3-N",{"v":11.505,"d":"11.51"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.10.10","油脂","NH3-N",8.12,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.10.11","油脂","NH3-N",8.16,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.10.12","油脂","NH3-N",7.86,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.10.13","油脂","NH3-N",8.99,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.10.14","油脂","NH3-N",8.78,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.10.15","油脂","NH3-N",{"v":8.535,"d":"8.54"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.10.16","油脂","NH3-N",{"v":8.435,"d":"8.44"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.10.17","油脂","NH3-N",8.21,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.10.18","油脂","NH3-N",8.27,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.10.19","油脂","NH3-N",8.06,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.10.20","油脂","NH3-N",7.77,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.10.21","油脂","NH3-N",{"v":9.135,"d":"9.14"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.10.22","油脂","NH3-N",8.49,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.10.23","油脂","NH3-N",{"v":8.225,"d":"8.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.10.24","油脂","NH3-N",{"v":7.965,"d":"7.97"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.10.25","油脂","NH3-N",{"v":8.475,"d":"8.48"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.10.26","油脂","NH3-N",8.53,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.10.27","油脂","NH3-N",8.56,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.10.28","油脂","NH3-N",{"v":9.695,"d":"9.70"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.10.29","油脂","NH3-N",8.23,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.10.30","油脂","NH3-N",8.25,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.10.31","油脂","NH3-N",{"v":7.975,"d":"7.98"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","热电车间","SO2",24.85,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.10.2","热电车间","SO2",21.13,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.10.3","热电车间","SO2",35.77,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.10.4","热电车间","SO2",70.9,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.10.5","热电车间","SO2",83.89,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.10.6","热电车间","SO2",75.6,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.10.7","热电车间","SO2",84.25,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.10.8","热电车间","SO2",96.78,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.10.9","热电车间","SO2",96.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.10.10","热电车间","SO2",91.24,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.10.11","热电车间","SO2",77.29,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.10.12","热电车间","SO2",101.14,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.10.13","热电车间","SO2",122.45,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.10.14","热电车间","SO2",123.67,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.10.15","热电车间","SO2",89.6,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.10.16","热电车间","SO2",125.1,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.10.17","热电车间","SO2",118.85,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.10.18","热电车间","SO2",93.94,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.10.19","热电车间","SO2",88.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.10.20","热电车间","SO2",133.6,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.10.21","热电车间","SO2",140.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.10.22","热电车间","SO2",72.78,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.10.23","热电车间","SO2",87.25,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.10.24","热电车间","SO2",129.63,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.10.25","热电车间","SO2",121.68,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.10.26","热电车间","SO2",106.62,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.10.27","热电车间","SO2",75.46,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.10.28","热电车间","SO2",97.14,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.10.29","热电车间","SO2",100.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.10.30","热电车间","SO2",57.71,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.10.31","热电车间","SO2",59.59,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","热电车间","NOX",50.2,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.10.2","热电车间","NOX",52,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.10.3","热电车间","NOX",44.4,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.10.4","热电车间","NOX",47.5,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.10.5","热电车间","NOX",43.9,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.10.6","热电车间","NOX",40.4,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.10.7","热电车间","NOX",40.7,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.10.8","热电车间","NOX",44.3,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.10.9","热电车间","NOX",59.7,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.10.10","热电车间","NOX",42.8,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.10.11","热电车间","NOX",43.2,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.10.12","热电车间","NOX",35.8,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.10.13","热电车间","NOX",68.1,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.10.14","热电车间","NOX",67.9,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.10.15","热电车间","NOX",68.3,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.10.16","热电车间","NOX",74.5,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.10.17","热电车间","NOX",76.7,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.10.18","热电车间","NOX",61.2,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.10.19","热电车间","NOX",50.33,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.10.20","热电车间","NOX",71.5,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.10.21","热电车间","NOX",75.5,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.10.22","热电车间","NOX",84.3,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.10.23","热电车间","NOX",79,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.10.24","热电车间","NOX",79.6,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.10.25","热电车间","NOX",70.5,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.10.26","热电车间","NOX",75.1,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.10.27","热电车间","NOX",81.9,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.10.28","热电车间","NOX",66,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.10.29","热电车间","NOX",69.7,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.10.30","热电车间","NOX",84.5,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.10.31","热电车间","NOX",88.74,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","永1#","NH3-N","/","≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.10.2","永1#","NH3-N","/","≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.10.3","永1#","NH3-N","/","≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.10.4","永1#","NH3-N","/","≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.10.5","永1#","NH3-N","/","≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.10.6","永1#","NH3-N",1.66,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.10.7","永1#","NH3-N",2.42,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.10.8","永1#","NH3-N",5.57,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.10.9","永1#","NH3-N",4.65,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.10.10","永1#","NH3-N",5.12,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.10.11","永1#","NH3-N",4.33,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.10.12","永1#","NH3-N",8.95,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.10.13","永1#","NH3-N",{"v":5.5,"d":"5.50"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.10.14","永1#","NH3-N","未检出","≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.10.15","永1#","NH3-N",2.14,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.10.16","永1#","NH3-N",2.03,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.10.17","永1#","NH3-N",8.23,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.10.18","永1#","NH3-N",4.05,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.10.19","永1#","NH3-N",6.13,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.10.20","永1#","NH3-N",2.52,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2012.10.21","永1#","NH3-N",3.71,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2012.10.22","永1#","NH3-N",3.58,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2012.10.23","永1#","NH3-N",{"v":3.1,"d":"3.10"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2012.10.24","永1#","NH3-N",2.43,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2012.10.25","永1#","NH3-N",2.11,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2012.10.26","永1#","NH3-N",2.01,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2012.10.27","永1#","NH3-N",1.97,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2012.10.28","永1#","NH3-N",3.66,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2012.10.29","永1#","NH3-N",4.06,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2012.10.30","永1#","NH3-N",2.39,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2012.10.31","永1#","NH3-N",3.35,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","Ⅰ硝","NOX",47.42,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.10.2","Ⅰ硝","NOX",61.41,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.10.3","Ⅰ硝","NOX",69.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.10.4","Ⅰ硝","NOX",68.94,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.10.5","Ⅰ硝","NOX",73.41,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.10.6","Ⅰ硝","NOX",42.02,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.10.7","Ⅰ硝","NOX",52.69,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.10.8","Ⅰ硝","NOX",48.38,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.10.9","Ⅰ硝","NOX",61.94,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.10.10","Ⅰ硝","NOX",{"v":119,"d":"119.00"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.10.11","Ⅰ硝","NOX",69.83,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.10.12","Ⅰ硝","NOX",68.43,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.10.13","Ⅰ硝","NOX",56.82,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.10.14","Ⅰ硝","NOX",63.39,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.10.15","Ⅰ硝","NOX",52.73,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.10.16","Ⅰ硝","NOX",{"v":47.3,"d":"47.30"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.10.17","Ⅰ硝","NOX",62.54,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.10.18","Ⅰ硝","NOX",58.85,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.10.19","Ⅰ硝","NOX",53.45,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.10.20","Ⅰ硝","NOX",53.09,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2012.10.21","Ⅰ硝","NOX",67.98,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2012.10.22","Ⅰ硝","NOX",47.29,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2012.10.23","Ⅰ硝","NOX",44.66,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2012.10.24","Ⅰ硝","NOX",59.04,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2012.10.25","Ⅰ硝","NOX",{"v":56,"d":"56.00"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2012.10.26","Ⅰ硝","NOX",53.62,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2012.10.27","Ⅰ硝","NOX",49.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2012.10.28","Ⅰ硝","NOX",61.45,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2012.10.29","Ⅰ硝","NOX",64.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2012.10.30","Ⅰ硝","NOX",72.61,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2012.10.31","Ⅰ硝","NOX",70.13,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.10.1","Ⅲ硝","NOX",177.52,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.10.2","Ⅲ硝","NOX",182.79,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.10.3","Ⅲ硝","NOX",175.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.10.4","Ⅲ硝","NOX",199.27,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.10.5","Ⅲ硝","NOX",192.07,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.10.6","Ⅲ硝","NOX",185.74,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.10.7","Ⅲ硝","NOX",188.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.10.8","Ⅲ硝","NOX",114.89,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.10.9","Ⅲ硝","NOX",{"v":142,"d":"142.00"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.10.10","Ⅲ硝","NOX",{"v":192,"d":"192.00"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.10.11","Ⅲ硝","NOX",{"v":192,"d":"192.00"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.10.12","Ⅲ硝","NOX",189.04,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.10.13","Ⅲ硝","NOX",211.74,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.10.14","Ⅲ硝","NOX",222.03,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.10.15","Ⅲ硝","NOX",177.41,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.10.16","Ⅲ硝","NOX",173.75,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.10.17","Ⅲ硝","NOX",{"v":140.6,"d":"140.60"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.10.18","Ⅲ硝","NOX",163.11,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.10.19","Ⅲ硝","NOX",176.22,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.10.20","Ⅲ硝","NOX",166.77,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2012.10.21","Ⅲ硝","NOX",163.67,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2012.10.22","Ⅲ硝","NOX",{"v":145.7,"d":"145.70"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2012.10.23","Ⅲ硝","NOX",129.43,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2012.10.24","Ⅲ硝","NOX",181.06,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2012.10.25","Ⅲ硝","NOX",150.51,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2012.10.26","Ⅲ硝","NOX",136.24,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2012.10.27","Ⅲ硝","NOX",49.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2012.10.28","Ⅲ硝","NOX",175.58,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2012.10.29","Ⅲ硝","NOX",164.24,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2012.10.30","Ⅲ硝","NOX",181.65,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2012.10.31","Ⅲ硝","NOX",218.22,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]