{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","厂13#","COD",{"v":9.438333333333333,"d":"9.44"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.1.2","厂13#","COD",{"v":7.511666666666666,"d":"7.51"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.1.3","厂13#","COD",{"v":11.719166666666666,"d":"11.72"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.1.4","厂13#","COD",{"v":8.4025,"d":"8.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.1.5","厂13#","COD",{"v":11.635833333333332,"d":"11.64"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.1.6","厂13#","COD",15.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.1.7","厂13#","COD",{"v":15.366666666666667,"d":"15.37"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.1.8","厂13#","COD",{"v":14.911666666666667,"d":"14.91"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.1.9","厂13#","COD",{"v":10.6825,"d":"10.68"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.1.10","厂13#","COD",{"v":10.795,"d":"10.80"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.1.11","厂13#","COD",{"v":12.699166666666668,"d":"12.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.1.12","厂13#","COD",12.18,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.1.13","厂13#","COD",{"v":11.0825,"d":"11.08"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.1.14","厂13#","COD",{"v":4.535,"d":"4.54"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.1.15","厂13#","COD",{"v":16.983333333333334,"d":"16.98"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.1.16","厂13#","COD",{"v":19.546666666666663,"d":"19.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.1.17","厂13#","COD",{"v":42.091666666666676,"d":"42.09"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.1.18","厂13#","COD",{"v":7.908333333333334,"d":"7.91"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.1.19","厂13#","COD",{"v":7.5183333333333335,"d":"7.52"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.1.20","厂13#","COD",{"v":4.485,"d":"4.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.1.21","厂13#","COD",{"v":4.076666666666667,"d":"4.08"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.1.22","厂13#","COD",{"v":6.6975,"d":"6.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.1.23","厂13#","COD",{"v":33.05416666666667,"d":"33.05"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.1.24","厂13#","COD",{"v":11.8975,"d":"11.90"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.1.25","厂13#","COD",{"v":23.156666666666666,"d":"23.16"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.1.26","厂13#","COD",16.44,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.1.27","厂13#","COD",35.19,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.1.28","厂13#","COD",{"v":36.955,"d":"36.96"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.1.29","厂13#","COD",{"v":17.290833333333335,"d":"17.29"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.1.30","厂13#","COD",22.02,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.1.31","厂13#","COD",{"v":16.845,"d":"16.85"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","厂13#","NH3-N",{"v":3.1525,"d":"3.15"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.1.2","厂13#","NH3-N",{"v":2.895833333333334,"d":"2.90"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.1.3","厂13#","NH3-N",{"v":2.190833333333334,"d":"2.19"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.1.4","厂13#","NH3-N",{"v":2.4741666666666666,"d":"2.47"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.1.5","厂13#","NH3-N",{"v":2.510833333333333,"d":"2.51"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.1.6","厂13#","NH3-N",{"v":2.6383333333333336,"d":"2.64"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.1.7","厂13#","NH3-N",{"v":2.2225,"d":"2.22"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.1.8","厂13#","NH3-N",{"v":4.5225,"d":"4.52"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.1.9","厂13#","NH3-N",{"v":2.393333333333333,"d":"2.39"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.1.10","厂13#","NH3-N",{"v":2.5716666666666668,"d":"2.57"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.1.11","厂13#","NH3-N",{"v":2.309166666666667,"d":"2.31"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.1.12","厂13#","NH3-N",{"v":2.0325,"d":"2.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.1.13","厂13#","NH3-N",{"v":2.119166666666667,"d":"2.12"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.1.14","厂13#","NH3-N",{"v":2.045,"d":"2.05"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.1.15","厂13#","NH3-N",{"v":2.0625,"d":"2.06"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.1.16","厂13#","NH3-N",{"v":2.0275,"d":"2.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.1.17","厂13#","NH3-N",{"v":2.0375,"d":"2.04"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.1.18","厂13#","NH3-N",{"v":2.0225,"d":"2.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.1.19","厂13#","NH3-N",{"v":2.021666666666666,"d":"2.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.1.20","厂13#","NH3-N",2.06,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.1.21","厂13#","NH3-N",{"v":2.0216666666666665,"d":"2.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.1.22","厂13#","NH3-N",{"v":3.616666666666666,"d":"3.62"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.1.23","厂13#","NH3-N",{"v":2.250833333333333,"d":"2.25"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.1.24","厂13#","NH3-N",{"v":2.280833333333333,"d":"2.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.1.25","厂13#","NH3-N",{"v":2.275,"d":"2.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.1.26","厂13#","NH3-N",{"v":2.2766666666666664,"d":"2.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.1.27","厂13#","NH3-N",{"v":2.4841666666666664,"d":"2.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.1.28","厂13#","NH3-N",{"v":3.159166666666667,"d":"3.16"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.1.29","厂13#","NH3-N",{"v":4.094166666666667,"d":"4.09"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.1.30","厂13#","NH3-N",{"v":3.875833333333334,"d":"3.88"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.1.31","厂13#","NH3-N",{"v":5.6725,"d":"5.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","油脂","COD",{"v":51.255,"d":"51.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.1.2","油脂","COD",{"v":51.74,"d":"51.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.1.3","油脂","COD",{"v":53.375,"d":"53.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.1.4","油脂","COD",{"v":48.475,"d":"48.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.1.5","油脂","COD",{"v":46.04,"d":"46.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.1.6","油脂","COD",{"v":37.005,"d":"37.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.1.7","油脂","COD",{"v":35.61,"d":"35.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.1.8","油脂","COD",{"v":40.765,"d":"40.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.1.9","油脂","COD",{"v":42.85,"d":"42.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.1.10","油脂","COD",{"v":40.665,"d":"40.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.1.11","油脂","COD",{"v":37.495,"d":"37.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.1.12","油脂","COD",{"v":34.285,"d":"34.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.1.13","油脂","COD",{"v":25.605,"d":"25.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.1.14","油脂","COD",{"v":30.85,"d":"30.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.1.15","油脂","COD",36.4,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.1.16","油脂","COD",{"v":38.98,"d":"39.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.1.17","油脂","COD",{"v":31.32,"d":"31.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.1.18","油脂","COD",{"v":31.36,"d":"31.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.1.19","油脂","COD",{"v":31.065,"d":"31.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.1.20","油脂","COD",{"v":31.26,"d":"31.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.1.21","油脂","COD",{"v":25.16,"d":"25.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.1.22","油脂","COD",{"v":28.31,"d":"28.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.1.23","油脂","COD",{"v":29.335,"d":"29.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.1.24","油脂","COD",{"v":31.61,"d":"31.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.1.25","油脂","COD",{"v":24.785,"d":"24.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.1.26","油脂","COD",{"v":34.67,"d":"34.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.1.27","油脂","COD",{"v":29.435,"d":"29.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.1.28","油脂","COD",{"v":30.025,"d":"30.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.1.29","油脂","COD",{"v":34.805,"d":"34.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.1.30","油脂","COD",{"v":15.15,"d":"15.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.1.31","油脂","COD",{"v":16.745,"d":"16.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","油脂","NH3-N",2.15,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.1.2","油脂","NH3-N",2.15,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.1.3","油脂","NH3-N",{"v":2.075,"d":"2.08"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.1.4","油脂","NH3-N",{"v":1.965,"d":"1.97"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.1.5","油脂","NH3-N",2.18,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.1.6","油脂","NH3-N",{"v":2.035,"d":"2.04"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.1.7","油脂","NH3-N",2.19,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.1.8","油脂","NH3-N",{"v":2.035,"d":"2.04"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.1.9","油脂","NH3-N",{"v":1.995,"d":"2.00"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.1.10","油脂","NH3-N",{"v":1.905,"d":"1.91"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.1.11","油脂","NH3-N",1.93,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.1.12","油脂","NH3-N",2.04,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.1.13","油脂","NH3-N",{"v":2.165,"d":"2.17"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.1.14","油脂","NH3-N",2.17,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.1.15","油脂","NH3-N",2.37,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.1.16","油脂","NH3-N",2.19,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.1.17","油脂","NH3-N",2.02,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.1.18","油脂","NH3-N",1.89,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.1.19","油脂","NH3-N",{"v":1.875,"d":"1.88"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.1.20","油脂","NH3-N",{"v":1.925,"d":"1.93"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.1.21","油脂","NH3-N",{"v":1.865,"d":"1.87"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.1.22","油脂","NH3-N",2.06,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.1.23","油脂","NH3-N",2.45,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.1.24","油脂","NH3-N",{"v":3.195,"d":"3.20"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.1.25","油脂","NH3-N",{"v":2.2,"d":"2.20"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.1.26","油脂","NH3-N",2.44,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.1.27","油脂","NH3-N",{"v":3.225,"d":"3.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.1.28","油脂","NH3-N",3.15,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.1.29","油脂","NH3-N",{"v":4.165,"d":"4.17"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.1.30","油脂","NH3-N",{"v":3.775,"d":"3.78"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.1.31","油脂","NH3-N",4.42,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","热电车间","SO2",17.89,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.1.2","热电车间","SO2",15.98,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.1.3","热电车间","SO2",30.66,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.1.4","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[5,"2013.1.5","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[6,"2013.1.6","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[7,"2013.1.7","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[8,"2013.1.8","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[9,"2013.1.9","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[10,"2013.1.10","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[11,"2013.1.11","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[12,"2013.1.12","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[13,"2013.1.13","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[14,"2013.1.14","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[15,"2013.1.15","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[16,"2013.1.16","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[17,"2013.1.17","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[18,"2013.1.18","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[19,"2013.1.19","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[20,"2013.1.20","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[21,"2013.1.21","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[22,"2013.1.22","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[23,"2013.1.23","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[24,"2013.1.24","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[25,"2013.1.25","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[26,"2013.1.26","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[27,"2013.1.27","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[28,"2013.1.28","热电车间","SO2","/","≤400mg/m3","达标","/","停运"]
[29,"2013.1.29","热电车间","SO2",14.71,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.1.30","热电车间","SO2",38.6,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.1.31","热电车间","SO2",22.38,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","热电车间","NOX",40.94,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.1.2","热电车间","NOX",37.14,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.1.3","热电车间","NOX",34.9,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.1.4","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[5,"2013.1.5","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[6,"2013.1.6","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[7,"2013.1.7","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[8,"2013.1.8","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[9,"2013.1.9","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[10,"2013.1.10","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[11,"2013.1.11","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[12,"2013.1.12","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[13,"2013.1.13","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[14,"2013.1.14","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[15,"2013.1.15","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[16,"2013.1.16","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[17,"2013.1.17","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[18,"2013.1.18","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[19,"2013.1.19","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[20,"2013.1.20","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[21,"2013.1.21","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[22,"2013.1.22","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[23,"2013.1.23","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[24,"2013.1.24","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[25,"2013.1.25","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[26,"2013.1.26","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[27,"2013.1.27","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[28,"2013.1.28","热电车间","NOX","/","≤1100mg/m3","达标","/","停运"]
[29,"2013.1.29","热电车间","NOX",20.95,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.1.30","热电车间","NOX",46.41,"≤1100mg/m4","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.1.31","热电车间","NOX",66.89,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","永1#","NH3-N",3.24,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.1.2","永1#","NH3-N",2.69,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.1.3","永1#","NH3-N",2.48,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.1.4","永1#","NH3-N",10.59,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.1.5","永1#","NH3-N",9.82,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.1.6","永1#","NH3-N",3.78,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.1.7","永1#","NH3-N",3.69,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.1.8","永1#","NH3-N",4.68,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.1.9","永1#","NH3-N",5.08,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.1.10","永1#","NH3-N",7.49,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.1.11","永1#","NH3-N",3.97,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.1.12","永1#","NH3-N",4.52,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.1.13","永1#","NH3-N",2.68,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.1.14","永1#","NH3-N",4.03,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.1.15","永1#","NH3-N",4.43,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.1.16","永1#","NH3-N",{"v":5.6,"d":"5.60"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.1.17","永1#","NH3-N",3.36,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.1.18","永1#","NH3-N",3.07,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.1.19","永1#","NH3-N",2.72,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.1.20","永1#","NH3-N",2.62,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.1.21","永1#","NH3-N",4.93,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.1.22","永1#","NH3-N",4.43,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.1.23","永1#","NH3-N",{"v":3.3,"d":"3.30"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.1.24","永1#","NH3-N",4.77,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.1.25","永1#","NH3-N",3.98,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.1.26","永1#","NH3-N",2.84,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.1.27","永1#","NH3-N",5.54,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.1.28","永1#","NH3-N",{"v":3.4,"d":"3.40"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.1.29","永1#","NH3-N",2.45,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.1.30","永1#","NH3-N",1.05,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.1.31","永1#","NH3-N",{"v":4.6,"d":"4.60"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","Ⅰ硝","NOX",55.53,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.1.2","Ⅰ硝","NOX",171.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.1.3","Ⅰ硝","NOX",54.35,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.1.4","Ⅰ硝","NOX",{"v":60.8,"d":"60.80"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.1.5","Ⅰ硝","NOX",53.64,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.1.6","Ⅰ硝","NOX",56.96,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.1.7","Ⅰ硝","NOX",60.39,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.1.8","Ⅰ硝","NOX",63.11,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.1.9","Ⅰ硝","NOX",56.33,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.1.10","Ⅰ硝","NOX",59.43,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.1.11","Ⅰ硝","NOX",49.96,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.1.12","Ⅰ硝","NOX",{"v":58.6,"d":"58.60"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.1.13","Ⅰ硝","NOX",54.35,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.1.14","Ⅰ硝","NOX",{"v":32.1,"d":"32.10"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.1.15","Ⅰ硝","NOX",58.18,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.1.16","Ⅰ硝","NOX",62.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.1.17","Ⅰ硝","NOX",59.01,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.1.18","Ⅰ硝","NOX",69.26,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.1.19","Ⅰ硝","NOX",61.45,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.1.20","Ⅰ硝","NOX",{"v":59.1,"d":"59.10"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.1.21","Ⅰ硝","NOX",59.15,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.1.22","Ⅰ硝","NOX",67.69,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.1.23","Ⅰ硝","NOX",62.91,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.1.24","Ⅰ硝","NOX",319.46,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.1.25","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[26,"2013.1.26","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[27,"2013.1.27","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[28,"2013.1.28","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[29,"2013.1.29","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[30,"2013.1.30","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[31,"2013.1.31","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.1.1","Ⅲ硝","NOX",209.74,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.1.2","Ⅲ硝","NOX",215.98,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.1.3","Ⅲ硝","NOX",190.85,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.1.4","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[5,"2013.1.5","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[6,"2013.1.6","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[7,"2013.1.7","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[8,"2013.1.8","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[9,"2013.1.9","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[10,"2013.1.10","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[11,"2013.1.11","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[12,"2013.1.12","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[13,"2013.1.13","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[14,"2013.1.14","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[15,"2013.1.15","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[16,"2013.1.16","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[17,"2013.1.17","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[18,"2013.1.18","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[19,"2013.1.19","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[20,"2013.1.20","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[21,"2013.1.21","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[22,"2013.1.22","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[23,"2013.1.23","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[24,"2013.1.24","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[25,"2013.1.25","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[26,"2013.1.26","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[27,"2013.1.27","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[28,"2013.1.28","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[29,"2013.1.29","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[30,"2013.1.30","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[31,"2013.1.31","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]