{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","厂13#","COD",{"v":10.6225,"d":"10.62"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.2.2","厂13#","COD",{"v":5.852499999999999,"d":"5.85"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.2.3","厂13#","COD",{"v":10.165833333333333,"d":"10.17"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.2.4","厂13#","COD",{"v":14.986666666666666,"d":"14.99"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.2.5","厂13#","COD",{"v":3.9875000000000003,"d":"3.99"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.2.6","厂13#","COD",{"v":26.3425,"d":"26.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.2.7","厂13#","COD",{"v":32.46583333333333,"d":"32.47"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.2.8","厂13#","COD",{"v":45.39666666666667,"d":"45.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.2.9","厂13#","COD",{"v":34.189166666666665,"d":"34.19"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.2.10","厂13#","COD",33.88,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.2.11","厂13#","COD",{"v":48.80166666666668,"d":"48.80"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.2.12","厂13#","COD",{"v":45.730833333333344,"d":"45.73"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.2.13","厂13#","COD",43.02,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.2.14","厂13#","COD",{"v":43.49666666666667,"d":"43.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.2.15","厂13#","COD",{"v":47.969166666666666,"d":"47.97"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.2.16","厂13#","COD",{"v":46.44416666666666,"d":"46.44"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.2.17","厂13#","COD",{"v":56.51333333333334,"d":"56.51"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.2.18","厂13#","COD",{"v":52.28333333333333,"d":"52.28"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.2.19","厂13#","COD",{"v":29.859999999999996,"d":"29.86"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.2.20","厂13#","COD",{"v":38.945,"d":"38.95"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.2.21","厂13#","COD",{"v":28.924166666666668,"d":"28.92"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.2.22","厂13#","COD",{"v":23.105,"d":"23.11"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.2.23","厂13#","COD",{"v":23.142500000000002,"d":"23.14"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.2.24","厂13#","COD",{"v":23.103333333333335,"d":"23.10"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.2.25","厂13#","COD",{"v":23.816666666666666,"d":"23.82"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.2.26","厂13#","COD",{"v":23.816666666666666,"d":"23.82"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.2.27","厂13#","COD",{"v":27.6975,"d":"27.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.2.28","厂13#","COD",{"v":37.755,"d":"37.76"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[30,9,30,17],[30,18,30,26],[30,27,30,35],[30,36,30,44],[30,45,30,53],[30,54,30,62],[30,63,30,71],[30,72,30,80],[30,81,30,89],[30,90,30,98],[30,99,30,107],[30,108,30,116],[30,117,30,125],[30,126,30,134],[30,135,30,143],[30,144,30,152],[30,153,30,161],[30,162,30,170],[30,171,30,179],[30,180,30,188],[30,189,30,197],[30,198,30,206],[30,207,30,215],[30,216,30,224],[30,225,30,233],[30,234,30,242],[30,243,30,251],[30,252,30,255],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","厂13#","NH3-N",{"v":8.353333333333333,"d":"8.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.2.2","厂13#","NH3-N",{"v":4.505833333333334,"d":"4.51"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.2.3","厂13#","NH3-N",{"v":4.0225,"d":"4.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.2.4","厂13#","NH3-N",{"v":4.710833333333334,"d":"4.71"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.2.5","厂13#","NH3-N",{"v":7.089166666666667,"d":"7.09"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.2.6","厂13#","NH3-N",{"v":5.956666666666666,"d":"5.96"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.2.7","厂13#","NH3-N",{"v":13.14333333333333,"d":"13.14"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.2.8","厂13#","NH3-N",{"v":17.255,"d":"17.26"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.2.9","厂13#","NH3-N",{"v":7.395,"d":"7.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.2.10","厂13#","NH3-N",{"v":6.426666666666667,"d":"6.43"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.2.11","厂13#","NH3-N",{"v":7.249166666666667,"d":"7.25"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.2.12","厂13#","NH3-N",{"v":7.9275,"d":"7.93"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.2.13","厂13#","NH3-N",{"v":4.748333333333334,"d":"4.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.2.14","厂13#","NH3-N",{"v":10.691666666666665,"d":"10.69"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.2.15","厂13#","NH3-N",{"v":6.6575,"d":"6.66"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.2.16","厂13#","NH3-N",{"v":5.680833333333333,"d":"5.68"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.2.17","厂13#","NH3-N",{"v":7.4558333333333335,"d":"7.46"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.2.18","厂13#","NH3-N",{"v":8.558333333333334,"d":"8.56"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.2.19","厂13#","NH3-N",{"v":3.765833333333333,"d":"3.77"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.2.20","厂13#","NH3-N",{"v":5.6016666666666675,"d":"5.60"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.2.21","厂13#","NH3-N",{"v":17.5525,"d":"17.55"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.2.22","厂13#","NH3-N",{"v":10.984166666666669,"d":"10.98"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.2.23","厂13#","NH3-N",{"v":3.471666666666666,"d":"3.47"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.2.24","厂13#","NH3-N",{"v":1.915,"d":"1.92"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.2.25","厂13#","NH3-N",{"v":1.5933333333333335,"d":"1.59"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.2.26","厂13#","NH3-N",{"v":1.5933333333333335,"d":"1.59"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.2.27","厂13#","NH3-N",{"v":7.868333333333333,"d":"7.87"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.2.28","厂13#","NH3-N",{"v":17.481666666666666,"d":"17.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[30,9,30,17],[30,18,30,26],[30,27,30,35],[30,36,30,44],[30,45,30,53],[30,54,30,62],[30,63,30,71],[30,72,30,80],[30,81,30,89],[30,90,30,98],[30,99,30,107],[30,108,30,116],[30,117,30,125],[30,126,30,134],[30,135,30,143],[30,144,30,152],[30,153,30,161],[30,162,30,170],[30,171,30,179],[30,180,30,188],[30,189,30,197],[30,198,30,206],[30,207,30,215],[30,216,30,224],[30,225,30,233],[30,234,30,242],[30,243,30,251],[30,252,30,255],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","油脂","COD",{"v":22.115,"d":"22.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.2.2","油脂","COD",{"v":24.495,"d":"24.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.2.3","油脂","COD",{"v":22.79,"d":"22.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.2.4","油脂","COD",{"v":25.005,"d":"25.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.2.5","油脂","COD",{"v":25.635,"d":"25.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.2.6","油脂","COD",{"v":24.21,"d":"24.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.2.7","油脂","COD",{"v":27.81,"d":"27.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.2.8","油脂","COD",{"v":25.81,"d":"25.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.2.9","油脂","COD",{"v":26.935,"d":"26.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.2.10","油脂","COD",{"v":19.41,"d":"19.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.2.11","油脂","COD",{"v":23.555,"d":"23.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.2.12","油脂","COD",{"v":20.47,"d":"20.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.2.13","油脂","COD",{"v":18.655,"d":"18.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.2.14","油脂","COD",{"v":34.455,"d":"34.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.2.15","油脂","COD",{"v":43.54,"d":"43.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.2.16","油脂","COD",54.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.2.17","油脂","COD",{"v":51.905,"d":"51.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.2.18","油脂","COD",{"v":47.025,"d":"47.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.2.19","油脂","COD",{"v":35.93,"d":"35.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.2.20","油脂","COD",{"v":59.95,"d":"60.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.2.21","油脂","COD",{"v":47.11,"d":"47.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.2.22","油脂","COD",{"v":48.365,"d":"48.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.2.23","油脂","COD",{"v":43.295,"d":"43.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.2.24","油脂","COD",{"v":24.755,"d":"24.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.2.25","油脂","COD",{"v":47.055,"d":"47.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.2.26","油脂","COD",{"v":56.585,"d":"56.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.2.27","油脂","COD",{"v":60.38,"d":"60.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.2.28","油脂","COD",{"v":63.31,"d":"63.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[30,9,30,17],[30,18,30,26],[30,27,30,35],[30,36,30,44],[30,45,30,53],[30,54,30,62],[30,63,30,71],[30,72,30,80],[30,81,30,89],[30,90,30,98],[30,99,30,107],[30,108,30,116],[30,117,30,125],[30,126,30,134],[30,135,30,143],[30,144,30,152],[30,153,30,161],[30,162,30,170],[30,171,30,179],[30,180,30,188],[30,189,30,197],[30,198,30,206],[30,207,30,215],[30,216,30,224],[30,225,30,233],[30,234,30,242],[30,243,30,251],[30,252,30,255],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","油脂","NH3-N",{"v":3.695,"d":"3.70"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.2.2","油脂","NH3-N",{"v":4.355,"d":"4.36"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.2.3","油脂","NH3-N",3.62,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.2.4","油脂","NH3-N",4.05,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.2.5","油脂","NH3-N",{"v":4.165,"d":"4.17"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.2.6","油脂","NH3-N",3.63,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.2.7","油脂","NH3-N",6.39,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.2.8","油脂","NH3-N",7.63,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.2.9","油脂","NH3-N",{"v":7.225,"d":"7.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.2.10","油脂","NH3-N",{"v":7.675,"d":"7.68"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.2.11","油脂","NH3-N",7.74,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.2.12","油脂","NH3-N",6.69,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.2.13","油脂","NH3-N",{"v":7.6,"d":"7.60"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.2.14","油脂","NH3-N",7.54,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.2.15","油脂","NH3-N",{"v":8,"d":"8.00"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.2.16","油脂","NH3-N",{"v":8.105,"d":"8.11"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.2.17","油脂","NH3-N",{"v":7.415,"d":"7.42"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.2.18","油脂","NH3-N",{"v":8.835,"d":"8.84"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.2.19","油脂","NH3-N",{"v":5.975,"d":"5.98"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.2.20","油脂","NH3-N",{"v":6.185,"d":"6.19"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.2.21","油脂","NH3-N",{"v":7.755,"d":"7.76"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.2.22","油脂","NH3-N",{"v":7.445,"d":"7.45"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.2.23","油脂","NH3-N",7.78,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.2.24","油脂","NH3-N",7.97,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.2.25","油脂","NH3-N",7.63,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.2.26","油脂","NH3-N",{"v":7.365,"d":"7.37"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.2.27","油脂","NH3-N",7.59,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.2.28","油脂","NH3-N",7.19,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[30,9,30,17],[30,18,30,26],[30,27,30,35],[30,36,30,44],[30,45,30,53],[30,54,30,62],[30,63,30,71],[30,72,30,80],[30,81,30,89],[30,90,30,98],[30,99,30,107],[30,108,30,116],[30,117,30,125],[30,126,30,134],[30,135,30,143],[30,144,30,152],[30,153,30,161],[30,162,30,170],[30,171,30,179],[30,180,30,188],[30,189,30,197],[30,198,30,206],[30,207,30,215],[30,216,30,224],[30,225,30,233],[30,234,30,242],[30,243,30,251],[30,252,30,255],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","热电车间","SO2",77.04,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.2.2","热电车间","SO2",82.79,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.2.3","热电车间","SO2",127.14,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.2.4","热电车间","SO2",66.56,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.2.5","热电车间","SO2",{"v":96.7,"d":"96.70"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.2.6","热电车间","SO2",{"v":94.4,"d":"94.40"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.2.7","热电车间","SO2",76.94,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.2.8","热电车间","SO2",73.61,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.2.9","热电车间","SO2",89.82,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.2.10","热电车间","SO2",69.83,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.2.11","热电车间","SO2",80.01,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.2.12","热电车间","SO2",52.54,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.2.13","热电车间","SO2",36.07,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.2.14","热电车间","SO2",32.79,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.2.15","热电车间","SO2",65.67,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.2.16","热电车间","SO2",65.74,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.2.17","热电车间","SO2",99.96,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.2.18","热电车间","SO2",117.73,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.2.19","热电车间","SO2",94.54,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.2.20","热电车间","SO2",100.29,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.2.21","热电车间","SO2",109.55,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.2.22","热电车间","SO2",89.52,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.2.23","热电车间","SO2",128.27,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.2.24","热电车间","SO2",{"v":71.6,"d":"71.60"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.2.25","热电车间","SO2",76.71,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.2.26","热电车间","SO2",83.91,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.2.27","热电车间","SO2",100.15,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.2.28","热电车间","SO2",115.39,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","热电车间","NOX",{"v":64.9,"d":"64.90"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.2.2","热电车间","NOX",67.26,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.2.3","热电车间","NOX",56.36,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.2.4","热电车间","NOX",61.42,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.2.5","热电车间","NOX",53.88,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.2.6","热电车间","NOX",{"v":46.5,"d":"46.50"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.2.7","热电车间","NOX",50.99,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.2.8","热电车间","NOX",47.16,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.2.9","热电车间","NOX",38.12,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.2.10","热电车间","NOX",40.93,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.2.11","热电车间","NOX",37.52,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.2.12","热电车间","NOX",{"v":36.6,"d":"36.60"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.2.13","热电车间","NOX",37.27,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.2.14","热电车间","NOX",41.11,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.2.15","热电车间","NOX",41.52,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.2.16","热电车间","NOX",39.44,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.2.17","热电车间","NOX",46.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.2.18","热电车间","NOX",73.19,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.2.19","热电车间","NOX",96.55,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.2.20","热电车间","NOX",97.31,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.2.21","热电车间","NOX",88.41,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.2.22","热电车间","NOX",74.39,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.2.23","热电车间","NOX",39.25,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.2.24","热电车间","NOX",66.32,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.2.25","热电车间","NOX",67.67,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.2.26","热电车间","NOX",{"v":71,"d":"71.00"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.2.27","热电车间","NOX",91.82,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.2.28","热电车间","NOX",78.81,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[30,9,30,17],[30,18,30,26],[30,27,30,35],[30,36,30,44],[30,45,30,53],[30,54,30,62],[30,63,30,71],[30,72,30,80],[30,81,30,89],[30,90,30,98],[30,99,30,107],[30,108,30,116],[30,117,30,125],[30,126,30,134],[30,135,30,143],[30,144,30,152],[30,153,30,161],[30,162,30,170],[30,171,30,179],[30,180,30,188],[30,189,30,197],[30,198,30,206],[30,207,30,215],[30,216,30,224],[30,225,30,233],[30,234,30,242],[30,243,30,251],[30,252,30,255],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","永1#","NH3-N",{"v":7.7,"d":"7.70"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.2.2","永1#","NH3-N",5.32,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.2.3","永1#","NH3-N",5.14,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.2.4","永1#","NH3-N",2.19,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.2.5","永1#","NH3-N",10.09,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.2.6","永1#","NH3-N",13.59,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.2.7","永1#","NH3-N",0.42,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.2.8","永1#","NH3-N",7.03,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.2.9","永1#","NH3-N",13.99,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.2.10","永1#","NH3-N",13.01,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.2.11","永1#","NH3-N",3.05,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.2.12","永1#","NH3-N",2.56,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.2.13","永1#","NH3-N",2.52,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.2.14","永1#","NH3-N",2.59,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.2.15","永1#","NH3-N",2.87,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.2.16","永1#","NH3-N",6.66,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.2.17","永1#","NH3-N",8.34,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.2.18","永1#","NH3-N",{"v":3.1,"d":"3.10"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.2.19","永1#","NH3-N",{"v":3.7,"d":"3.70"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.2.20","永1#","NH3-N",{"v":2.5,"d":"2.50"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.2.21","永1#","NH3-N",3.56,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.2.22","永1#","NH3-N",6.73,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.2.23","永1#","NH3-N",2.97,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.2.24","永1#","NH3-N",2.12,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.2.25","永1#","NH3-N",3.86,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.2.26","永1#","NH3-N",3.54,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.2.27","永1#","NH3-N",5.68,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.2.28","永1#","NH3-N",5.22,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[2,"2013.2.2","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[3,"2013.2.3","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[4,"2013.2.4","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[5,"2013.2.5","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[6,"2013.2.6","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[7,"2013.2.7","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[8,"2013.2.8","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[9,"2013.2.9","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[10,"2013.2.10","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[11,"2013.2.11","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[12,"2013.2.12","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[13,"2013.2.13","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[14,"2013.2.14","Ⅰ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[15,"2013.2.15","Ⅰ硝","NOX",56.62,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.2.16","Ⅰ硝","NOX",130.8,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.2.17","Ⅰ硝","NOX",56.29,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.2.18","Ⅰ硝","NOX",53.84,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.2.19","Ⅰ硝","NOX",52.46,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.2.20","Ⅰ硝","NOX",56.13,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.2.21","Ⅰ硝","NOX",54.99,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.2.22","Ⅰ硝","NOX",48.87,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.2.23","Ⅰ硝","NOX",58.67,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.2.24","Ⅰ硝","NOX",57.95,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.2.25","Ⅰ硝","NOX",56.33,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.2.26","Ⅰ硝","NOX",53.26,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.2.27","Ⅰ硝","NOX",56.73,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.2.28","Ⅰ硝","NOX",57.74,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[31,3,31,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.2.1","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[2,"2013.2.2","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[3,"2013.2.3","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[4,"2013.2.4","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[5,"2013.2.5","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[6,"2013.2.6","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[7,"2013.2.7","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[8,"2013.2.8","Ⅲ硝","NOX",217.97,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.2.9","Ⅲ硝","NOX",150.64,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.2.10","Ⅲ硝","NOX",161.25,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.2.11","Ⅲ硝","NOX",154.08,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.2.12","Ⅲ硝","NOX",181.63,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.2.13","Ⅲ硝","NOX",162.48,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.2.14","Ⅲ硝","NOX",143.18,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.2.15","Ⅲ硝","NOX",169.18,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.2.16","Ⅲ硝","NOX",395.92,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.2.17","Ⅲ硝","NOX",394.89,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.2.18","Ⅲ硝","NOX",319.94,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.2.19","Ⅲ硝","NOX",347.98,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.2.20","Ⅲ硝","NOX",319.26,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.2.21","Ⅲ硝","NOX",351.03,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.2.22","Ⅲ硝","NOX",255.38,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.2.23","Ⅲ硝","NOX",192.16,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.2.24","Ⅲ硝","NOX",222.63,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.2.25","Ⅲ硝","NOX",386.26,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.2.26","Ⅲ硝","NOX",352.84,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.2.27","Ⅲ硝","NOX",359.6,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.2.28","Ⅲ硝","NOX",274.61,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]