{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","厂13#","COD",{"v":34.15833333333334,"d":"34.16"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.3.2","厂13#","COD",{"v":35.678333333333335,"d":"35.68"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.3.3","厂13#","COD",{"v":38.70333333333334,"d":"38.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.3.4","厂13#","COD",{"v":40.596666666666664,"d":"40.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.3.5","厂13#","COD",{"v":42.89666666666667,"d":"42.90"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.3.6","厂13#","COD",{"v":47.92916666666667,"d":"47.93"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.3.7","厂13#","COD",{"v":47.51083333333333,"d":"47.51"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.3.8","厂13#","COD",{"v":61.07333333333332,"d":"61.07"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.3.9","厂13#","COD",{"v":32.04333333333334,"d":"32.04"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.3.10","厂13#","COD",{"v":43.355,"d":"43.36"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.3.11","厂13#","COD",{"v":68.7275,"d":"68.73"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.3.12","厂13#","COD",{"v":66.37416666666667,"d":"66.37"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.3.13","厂13#","COD",{"v":55.08833333333332,"d":"55.09"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.3.14","厂13#","COD",{"v":40.94166666666667,"d":"40.94"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.3.15","厂13#","COD",{"v":48.54916666666666,"d":"48.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.3.16","厂13#","COD",{"v":46.02666666666667,"d":"46.03"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.3.17","厂13#","COD",{"v":44.604166666666664,"d":"44.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.3.18","厂13#","COD",{"v":39.295,"d":"39.30"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.3.19","厂13#","COD",{"v":53.51666666666666,"d":"53.52"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.3.20","厂13#","COD",{"v":48.2475,"d":"48.25"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.3.21","厂13#","COD",{"v":44.116666666666674,"d":"44.12"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.3.22","厂13#","COD",{"v":45.9375,"d":"45.94"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.3.23","厂13#","COD",{"v":36.40333333333333,"d":"36.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.3.24","厂13#","COD",{"v":30.2075,"d":"30.21"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.3.25","厂13#","COD",{"v":47.51666666666666,"d":"47.52"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.3.26","厂13#","COD",{"v":46.79333333333333,"d":"46.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.3.27","厂13#","COD",{"v":41.67916666666667,"d":"41.68"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.3.28","厂13#","COD",{"v":51.780833333333334,"d":"51.78"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.3.29","厂13#","COD",{"v":41.97833333333333,"d":"41.98"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.3.30","厂13#","COD",47.83,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.3.31","厂13#","COD",{"v":42.38416666666667,"d":"42.38"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","厂13#","NH3-N",{"v":10.595833333333333,"d":"10.60"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.3.2","厂13#","NH3-N",{"v":6.376666666666666,"d":"6.38"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.3.3","厂13#","NH3-N",{"v":4.569166666666667,"d":"4.57"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.3.4","厂13#","NH3-N",{"v":6.461666666666667,"d":"6.46"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.3.5","厂13#","NH3-N",{"v":2.771666666666667,"d":"2.77"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.3.6","厂13#","NH3-N",{"v":5.216666666666666,"d":"5.22"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.3.7","厂13#","NH3-N",{"v":6.030833333333334,"d":"6.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.3.8","厂13#","NH3-N",{"v":6.533333333333334,"d":"6.53"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.3.9","厂13#","NH3-N",{"v":4.470833333333334,"d":"4.47"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.3.10","厂13#","NH3-N",{"v":8.555,"d":"8.56"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.3.11","厂13#","NH3-N",{"v":12.073333333333336,"d":"12.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.3.12","厂13#","NH3-N",{"v":18.08083333333333,"d":"18.08"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.3.13","厂13#","NH3-N",{"v":11.0025,"d":"11.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.3.14","厂13#","NH3-N",{"v":10.739166666666664,"d":"10.74"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.3.15","厂13#","NH3-N",10.22,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.3.16","厂13#","NH3-N",{"v":7.075,"d":"7.08"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.3.17","厂13#","NH3-N",9.12,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.3.18","厂13#","NH3-N",{"v":6.8975,"d":"6.90"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.3.19","厂13#","NH3-N",{"v":5.385,"d":"5.39"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.3.20","厂13#","NH3-N",{"v":9.7975,"d":"9.80"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.3.21","厂13#","NH3-N",{"v":8.666666666666666,"d":"8.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.3.22","厂13#","NH3-N",{"v":9.044166666666667,"d":"9.04"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.3.23","厂13#","NH3-N",{"v":6.011666666666667,"d":"6.01"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.3.24","厂13#","NH3-N",{"v":6.925,"d":"6.93"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.3.25","厂13#","NH3-N",{"v":5.245833333333334,"d":"5.25"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.3.26","厂13#","NH3-N",{"v":5.475,"d":"5.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.3.27","厂13#","NH3-N",{"v":5.774166666666666,"d":"5.77"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.3.28","厂13#","NH3-N",{"v":6.8625,"d":"6.86"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.3.29","厂13#","NH3-N",{"v":3.778333333333333,"d":"3.78"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.3.30","厂13#","NH3-N",{"v":12.385833333333332,"d":"12.39"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.3.31","厂13#","NH3-N",{"v":7.3775,"d":"7.38"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","油脂","COD",{"v":51.195,"d":"51.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.3.2","油脂","COD",{"v":44.055,"d":"44.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.3.3","油脂","COD",{"v":43.91,"d":"43.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.3.4","油脂","COD",{"v":31.515,"d":"31.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.3.5","油脂","COD",{"v":34.475,"d":"34.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.3.6","油脂","COD",{"v":38.315,"d":"38.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.3.7","油脂","COD",{"v":44.98,"d":"45.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.3.8","油脂","COD",{"v":46.68,"d":"46.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.3.9","油脂","COD",{"v":49.705,"d":"49.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.3.10","油脂","COD",{"v":57.69,"d":"57.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.3.11","油脂","COD",{"v":53.995,"d":"54.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.3.12","油脂","COD",{"v":55.36,"d":"55.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.3.13","油脂","COD",{"v":32.405,"d":"32.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.3.14","油脂","COD",{"v":33.975,"d":"34.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.3.15","油脂","COD",{"v":32.53,"d":"32.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.3.16","油脂","COD",{"v":36.765,"d":"36.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.3.17","油脂","COD",{"v":36.97,"d":"37.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.3.18","油脂","COD",{"v":64.55,"d":"64.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.3.19","油脂","COD",59.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.3.20","油脂","COD",59.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.3.21","油脂","COD",{"v":60.195,"d":"60.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.3.22","油脂","COD",{"v":50.375,"d":"50.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.3.23","油脂","COD",{"v":42.145,"d":"42.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.3.24","油脂","COD",{"v":40.75,"d":"40.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.3.25","油脂","COD",38.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.3.26","油脂","COD",37.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.3.27","油脂","COD",{"v":34.935,"d":"34.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.3.28","油脂","COD",{"v":38.575,"d":"38.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.3.29","油脂","COD",{"v":39.34,"d":"39.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.3.30","油脂","COD",{"v":49.97,"d":"50.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.3.31","油脂","COD",{"v":60.81,"d":"60.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","油脂","NH3-N",{"v":6.495,"d":"6.50"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.3.2","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.3.3","油脂","NH3-N",{"v":7.215,"d":"7.22"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.3.4","油脂","NH3-N",{"v":7.475,"d":"7.48"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.3.5","油脂","NH3-N",{"v":6.385,"d":"6.39"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.3.6","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.3.7","油脂","NH3-N",{"v":6.425,"d":"6.43"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.3.8","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.3.9","油脂","NH3-N",{"v":7.855,"d":"7.86"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.3.10","油脂","NH3-N",7.38,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.3.11","油脂","NH3-N",{"v":7.365,"d":"7.37"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.3.12","油脂","NH3-N",7.28,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.3.13","油脂","NH3-N",{"v":7.585,"d":"7.59"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.3.14","油脂","NH3-N",7.14,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.3.15","油脂","NH3-N",7.33,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.3.16","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.3.17","油脂","NH3-N",6.92,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.3.18","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.3.19","油脂","NH3-N",{"v":7.415,"d":"7.42"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.3.20","油脂","NH3-N",{"v":7.3,"d":"7.30"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.3.21","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.3.22","油脂","NH3-N",7.26,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.3.23","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.3.24","油脂","NH3-N",7.14,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.3.25","油脂","NH3-N",7.33,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.3.26","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.3.27","油脂","NH3-N",6.92,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.3.28","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.3.29","油脂","NH3-N",{"v":7.415,"d":"7.42"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.3.30","油脂","NH3-N",{"v":7.3,"d":"7.30"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.3.31","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","热电车间","SO2",102.37,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.3.2","热电车间","SO2",117.42,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.3.3","热电车间","SO2",105.74,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.3.4","热电车间","SO2",{"v":99.8,"d":"99.80"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.3.5","热电车间","SO2",99.27,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.3.6","热电车间","SO2",89.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.3.7","热电车间","SO2",77.19,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.3.8","热电车间","SO2",{"v":70.7,"d":"70.70"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.3.9","热电车间","SO2",48.77,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.3.10","热电车间","SO2",{"v":156.7,"d":"156.70"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.3.11","热电车间","SO2",57.44,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.3.12","热电车间","SO2",105.35,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.3.13","热电车间","SO2",130.73,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.3.14","热电车间","SO2",90.88,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.3.15","热电车间","SO2",81.35,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.3.16","热电车间","SO2",52.33,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.3.17","热电车间","SO2",56.67,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.3.18","热电车间","SO2",76.82,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.3.19","热电车间","SO2",80.09,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.3.20","热电车间","SO2",78.18,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.3.21","热电车间","SO2",86.03,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.3.22","热电车间","SO2",101.99,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.3.23","热电车间","SO2",74.92,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.3.24","热电车间","SO2",83.98,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.3.25","热电车间","SO2",103.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.3.26","热电车间","SO2",68.37,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.3.27","热电车间","SO2",109.88,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.3.28","热电车间","SO2",98.71,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.3.29","热电车间","SO2",89.63,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.3.30","热电车间","SO2",100.26,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.3.31","热电车间","SO2",105.49,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","热电车间","NOX",89.12,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.3.2","热电车间","NOX",91.96,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.3.3","热电车间","NOX",{"v":93.5,"d":"93.50"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.3.4","热电车间","NOX",96.05,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.3.5","热电车间","NOX",94.69,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.3.6","热电车间","NOX",88.77,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.3.7","热电车间","NOX",82.47,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.3.8","热电车间","NOX",65.02,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.3.9","热电车间","NOX",69.47,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.3.10","热电车间","NOX",63.83,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.3.11","热电车间","NOX",57.72,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.3.12","热电车间","NOX",61.35,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.3.13","热电车间","NOX",79.92,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.3.14","热电车间","NOX",{"v":82.7,"d":"82.70"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.3.15","热电车间","NOX",82.99,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.3.16","热电车间","NOX",64.63,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.3.17","热电车间","NOX",75.58,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.3.18","热电车间","NOX",73.24,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.3.19","热电车间","NOX",72.11,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.3.20","热电车间","NOX",69.56,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.3.21","热电车间","NOX",{"v":73.3,"d":"73.30"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.3.22","热电车间","NOX",68.99,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.3.23","热电车间","NOX",71.34,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.3.24","热电车间","NOX",69.07,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.3.25","热电车间","NOX",{"v":69.6,"d":"69.60"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.3.26","热电车间","NOX",74.01,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.3.27","热电车间","NOX",71.66,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.3.28","热电车间","NOX",88.31,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.3.29","热电车间","NOX",100.99,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.3.30","热电车间","NOX",89.12,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.3.31","热电车间","NOX",72.74,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","永1#","NH3-N",{"v":7.7,"d":"7.70"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.3.2","永1#","NH3-N",5.32,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.3.3","永1#","NH3-N",5.14,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.3.4","永1#","NH3-N",2.19,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.3.5","永1#","NH3-N",10.09,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.3.6","永1#","NH3-N",13.59,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.3.7","永1#","NH3-N",0.42,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.3.8","永1#","NH3-N",7.03,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.3.9","永1#","NH3-N",13.99,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.3.10","永1#","NH3-N",13.01,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.3.11","永1#","NH3-N",3.05,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.3.12","永1#","NH3-N",2.56,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.3.13","永1#","NH3-N",2.52,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.3.14","永1#","NH3-N",2.59,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.3.15","永1#","NH3-N",2.87,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.3.16","永1#","NH3-N",6.66,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.3.17","永1#","NH3-N",8.34,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.3.18","永1#","NH3-N",{"v":3.1,"d":"3.10"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.3.19","永1#","NH3-N",{"v":3.7,"d":"3.70"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.3.20","永1#","NH3-N",{"v":2.5,"d":"2.50"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.3.21","永1#","NH3-N",3.56,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.3.22","永1#","NH3-N",6.73,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.3.23","永1#","NH3-N",2.97,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.3.24","永1#","NH3-N",2.12,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.3.25","永1#","NH3-N",3.86,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.3.26","永1#","NH3-N",3.86,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.3.27","永1#","NH3-N",3.86,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.3.28","永1#","NH3-N",3.86,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.3.29","永1#","NH3-N",3.54,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.3.30","永1#","NH3-N",5.68,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.3.31","永1#","NH3-N",5.22,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","Ⅰ硝","NOX",49.95,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.3.2","Ⅰ硝","NOX",63.61,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.3.3","Ⅰ硝","NOX",63.09,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.3.4","Ⅰ硝","NOX",56.91,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.3.5","Ⅰ硝","NOX",52.96,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.3.6","Ⅰ硝","NOX",51.93,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.3.7","Ⅰ硝","NOX",45.61,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.3.8","Ⅰ硝","NOX",52.18,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.3.9","Ⅰ硝","NOX",79.72,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.3.10","Ⅰ硝","NOX",56.32,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.3.11","Ⅰ硝","NOX",50.23,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.3.12","Ⅰ硝","NOX",53.9,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.3.13","Ⅰ硝","NOX",52.09,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.3.14","Ⅰ硝","NOX",55.48,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.3.15","Ⅰ硝","NOX",54.41,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.3.16","Ⅰ硝","NOX",56.49,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.3.17","Ⅰ硝","NOX",59.35,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.3.18","Ⅰ硝","NOX",55.75,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.3.19","Ⅰ硝","NOX",59.27,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.3.20","Ⅰ硝","NOX",64.01,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.3.21","Ⅰ硝","NOX",54.1,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.3.22","Ⅰ硝","NOX",52.73,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.3.23","Ⅰ硝","NOX",56.59,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.3.24","Ⅰ硝","NOX",50.72,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.3.25","Ⅰ硝","NOX",48.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.3.26","Ⅰ硝","NOX",55.7,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.3.27","Ⅰ硝","NOX",63.06,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.3.28","Ⅰ硝","NOX",59.73,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.3.29","Ⅰ硝","NOX",55.9,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.3.30","Ⅰ硝","NOX",58.84,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.3.31","Ⅰ硝","NOX",54.73,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.3.1","Ⅲ硝","NOX",298.55,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.3.2","Ⅲ硝","NOX",298.06,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.3.3","Ⅲ硝","NOX",304.79,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.3.4","Ⅲ硝","NOX",296.42,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.3.5","Ⅲ硝","NOX",405.5,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.3.6","Ⅲ硝","NOX",354.33,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.3.7","Ⅲ硝","NOX",338.29,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.3.8","Ⅲ硝","NOX",349.6,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.3.9","Ⅲ硝","NOX",317.48,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.3.10","Ⅲ硝","NOX",282.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.3.11","Ⅲ硝","NOX",257.03,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.3.12","Ⅲ硝","NOX",284.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.3.13","Ⅲ硝","NOX",284.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.3.14","Ⅲ硝","NOX",299.86,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.3.15","Ⅲ硝","NOX",273.01,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.3.16","Ⅲ硝","NOX",242.08,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.3.17","Ⅲ硝","NOX",249.79,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.3.18","Ⅲ硝","NOX",245.22,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.3.19","Ⅲ硝","NOX",374.39,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.3.20","Ⅲ硝","NOX",339.83,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.3.21","Ⅲ硝","NOX",286.65,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.3.22","Ⅲ硝","NOX",288.74,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.3.23","Ⅲ硝","NOX",323.43,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.3.24","Ⅲ硝","NOX",273.19,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.3.25","Ⅲ硝","NOX",239.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.3.26","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[27,"2013.3.27","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[28,"2013.3.28","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[29,"2013.3.29","Ⅲ硝","NOX","/","≤500mg/m3","达标","/","停车"]
[30,"2013.3.30","Ⅲ硝","NOX",83.19,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.3.31","Ⅲ硝","NOX",53.56,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]