{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","厂13#","COD",{"v":37.76666666666666,"d":"37.77"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.6.2","厂13#","COD",{"v":46.44083333333334,"d":"46.44"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.6.3","厂13#","COD",{"v":42.741666666666674,"d":"42.74"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.6.4","厂13#","COD",{"v":53.185,"d":"53.19"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.6.5","厂13#","COD",{"v":57.965,"d":"57.97"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.6.6","厂13#","COD",{"v":53.16416666666666,"d":"53.16"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.6.7","厂13#","COD",{"v":48.406666666666666,"d":"48.41"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.6.8","厂13#","COD",{"v":74.71083333333334,"d":"74.71"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.6.9","厂13#","COD",{"v":56.55916666666668,"d":"56.56"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.6.10","厂13#","COD",{"v":47.77666666666667,"d":"47.78"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.6.11","厂13#","COD",{"v":42.39083333333333,"d":"42.39"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.6.12","厂13#","COD",{"v":47.89416666666667,"d":"47.89"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.6.13","厂13#","COD",{"v":52.32250000000001,"d":"52.32"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.6.14","厂13#","COD",{"v":52.300000000000004,"d":"52.30"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.6.15","厂13#","COD",{"v":55.345000000000006,"d":"55.35"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.6.16","厂13#","COD",{"v":40.8725,"d":"40.87"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.6.17","厂13#","COD",{"v":37.8325,"d":"37.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.6.18","厂13#","COD",{"v":35.8325,"d":"35.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.6.19","厂13#","COD",{"v":57.535833333333336,"d":"57.54"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.6.20","厂13#","COD",{"v":36.48916666666667,"d":"36.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.6.21","厂13#","COD",{"v":37.223333333333336,"d":"37.22"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.6.22","厂13#","COD",{"v":27.120833333333334,"d":"27.12"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.6.23","厂13#","COD",{"v":22.48166666666667,"d":"22.48"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.6.24","厂13#","COD",{"v":17.69666666666667,"d":"17.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.6.25","厂13#","COD",{"v":23.993333333333336,"d":"23.99"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.6.26","厂13#","COD",{"v":26.525833333333335,"d":"26.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.6.27","厂13#","COD",{"v":38.7525,"d":"38.75"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.6.28","厂13#","COD",{"v":29.005,"d":"29.01"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.6.29","厂13#","COD",{"v":22.22583333333333,"d":"22.23"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.6.30","厂13#","COD",{"v":13.446666666666667,"d":"13.45"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","厂13#","NH3-N",{"v":8.674166666666668,"d":"8.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.6.2","厂13#","NH3-N",{"v":8.380833333333333,"d":"8.38"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.6.3","厂13#","NH3-N",{"v":8.045833333333334,"d":"8.05"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.6.4","厂13#","NH3-N",{"v":7.589166666666667,"d":"7.59"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.6.5","厂13#","NH3-N",{"v":7.544999999999999,"d":"7.55"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.6.6","厂13#","NH3-N",{"v":7.7475,"d":"7.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.6.7","厂13#","NH3-N",{"v":7.105833333333333,"d":"7.11"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.6.8","厂13#","NH3-N",{"v":12.800833333333335,"d":"12.80"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.6.9","厂13#","NH3-N",{"v":22.0275,"d":"22.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.6.10","厂13#","NH3-N",{"v":13.440833333333336,"d":"13.44"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.6.11","厂13#","NH3-N",{"v":9.241666666666667,"d":"9.24"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.6.12","厂13#","NH3-N",{"v":14.311666666666667,"d":"14.31"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.6.13","厂13#","NH3-N",{"v":10.079166666666666,"d":"10.08"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.6.14","厂13#","NH3-N",{"v":15.919999999999996,"d":"15.92"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.6.15","厂13#","NH3-N",{"v":12.353333333333332,"d":"12.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.6.16","厂13#","NH3-N",{"v":10.733333333333334,"d":"10.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.6.17","厂13#","NH3-N",{"v":9.525,"d":"9.53"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.6.18","厂13#","NH3-N",8.94,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.6.19","厂13#","NH3-N",{"v":11.667499999999999,"d":"11.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.6.20","厂13#","NH3-N",{"v":27.75916666666667,"d":"27.76"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.6.21","厂13#","NH3-N",{"v":31.545,"d":"31.55"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.6.22","厂13#","NH3-N",{"v":13.874166666666667,"d":"13.87"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.6.23","厂13#","NH3-N",{"v":7.728333333333332,"d":"7.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.6.24","厂13#","NH3-N",{"v":6.158333333333334,"d":"6.16"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.6.25","厂13#","NH3-N",{"v":10.335833333333332,"d":"10.34"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.6.26","厂13#","NH3-N",{"v":8.243333333333334,"d":"8.24"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.6.27","厂13#","NH3-N",{"v":10.799166666666666,"d":"10.80"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.6.28","厂13#","NH3-N",{"v":8.019166666666667,"d":"8.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.6.29","厂13#","NH3-N",{"v":2.8241666666666667,"d":"2.82"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.6.30","厂13#","NH3-N",{"v":6.190833333333333,"d":"6.19"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","油脂","COD",{"v":45.625,"d":"45.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.6.2","油脂","COD",{"v":36.48,"d":"36.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.6.3","油脂","COD",{"v":35.55,"d":"35.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.6.4","油脂","COD",{"v":47.36,"d":"47.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.6.5","油脂","COD",{"v":52.595,"d":"52.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.6.6","油脂","COD",{"v":45.92,"d":"45.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.6.7","油脂","COD",{"v":42.765,"d":"42.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.6.8","油脂","COD",{"v":38.39,"d":"38.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.6.9","油脂","COD",{"v":45.379999999999995,"d":"45.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.6.10","油脂","COD",{"v":44.64,"d":"44.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.6.11","油脂","COD",{"v":48.345,"d":"48.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.6.12","油脂","COD",{"v":46.019999999999996,"d":"46.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.6.13","油脂","COD",{"v":44.66,"d":"44.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.6.14","油脂","COD",{"v":49.004999999999995,"d":"49.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.6.15","油脂","COD",32.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.6.16","油脂","COD",{"v":33.394999999999996,"d":"33.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.6.17","油脂","COD",{"v":35.015,"d":"35.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.6.18","油脂","COD",{"v":38.045,"d":"38.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.6.19","油脂","COD",{"v":35.125,"d":"35.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.6.20","油脂","COD",{"v":36.295,"d":"36.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.6.21","油脂","COD",{"v":38.945,"d":"38.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.6.22","油脂","COD",{"v":45.18,"d":"45.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.6.23","油脂","COD",45.4,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.6.24","油脂","COD",{"v":48.150000000000006,"d":"48.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.6.25","油脂","COD",{"v":48.254999999999995,"d":"48.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.6.26","油脂","COD",{"v":44.34,"d":"44.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.6.27","油脂","COD",{"v":44.34,"d":"44.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.6.28","油脂","COD",{"v":49.09,"d":"49.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.6.29","油脂","COD",{"v":49.519999999999996,"d":"49.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.6.30","油脂","COD",{"v":47.85,"d":"47.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","油脂","NH3-N",6.76,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.6.2","油脂","NH3-N",7.07,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.6.3","油脂","NH3-N",{"v":6.525,"d":"6.53"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.6.4","油脂","NH3-N",{"v":7.115,"d":"7.12"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.6.5","油脂","NH3-N",{"v":6.890000000000001,"d":"6.89"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.6.6","油脂","NH3-N",{"v":6.6049999999999995,"d":"6.61"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.6.7","油脂","NH3-N",{"v":7.265,"d":"7.27"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.6.8","油脂","NH3-N",6.82,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.6.9","油脂","NH3-N",{"v":8.2,"d":"8.20"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.6.10","油脂","NH3-N",{"v":7.199999999999999,"d":"7.20"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.6.11","油脂","NH3-N",{"v":7.645,"d":"7.65"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.6.12","油脂","NH3-N",{"v":6.449999999999999,"d":"6.45"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.6.13","油脂","NH3-N",{"v":6.4750000000000005,"d":"6.48"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.6.14","油脂","NH3-N",{"v":7.290000000000001,"d":"7.29"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.6.15","油脂","NH3-N",7.17,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.6.16","油脂","NH3-N",{"v":7.005,"d":"7.01"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.6.17","油脂","NH3-N",{"v":6.7749999999999995,"d":"6.78"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.6.18","油脂","NH3-N",6.67,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.6.19","油脂","NH3-N",{"v":7.035,"d":"7.04"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.6.20","油脂","NH3-N",{"v":6.945,"d":"6.95"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.6.21","油脂","NH3-N",{"v":7.015000000000001,"d":"7.02"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.6.22","油脂","NH3-N",{"v":7.025,"d":"7.03"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.6.23","油脂","NH3-N",{"v":6.985,"d":"6.99"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.6.24","油脂","NH3-N",{"v":6.635,"d":"6.64"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.6.25","油脂","NH3-N",{"v":7.735,"d":"7.74"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.6.26","油脂","NH3-N",{"v":6.9,"d":"6.90"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.6.27","油脂","NH3-N",{"v":6.779999999999999,"d":"6.78"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.6.28","油脂","NH3-N",{"v":7.055000000000001,"d":"7.06"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.6.29","油脂","NH3-N",{"v":7.0249999999999995,"d":"7.03"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.6.30","油脂","NH3-N",{"v":7.035,"d":"7.04"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","热电车间","SO2",106.48,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.6.2","热电车间","SO2",53.73,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.6.3","热电车间","SO2",127.81,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.6.4","热电车间","SO2",84.71,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.6.5","热电车间","SO2",87.76,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.6.6","热电车间","SO2",124.53,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.6.7","热电车间","SO2",85.07,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.6.8","热电车间","SO2",79.82,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.6.9","热电车间","SO2",88.78,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.6.10","热电车间","SO2",{"v":81.9008333333333,"d":"81.90"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.6.11","热电车间","SO2",269.81,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.6.12","热电车间","SO2",165.11,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.6.13","热电车间","SO2",205.21,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.6.14","热电车间","SO2",198.53,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.6.15","热电车间","SO2",90.51,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.6.16","热电车间","SO2",166.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.6.17","热电车间","SO2",233.94,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.6.18","热电车间","SO2",{"v":253.8933333333333,"d":"253.89"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.6.19","热电车间","SO2",62.86,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.6.20","热电车间","SO2",{"v":202.45520833333327,"d":"202.46"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.6.21","热电车间","SO2",105.37,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.6.22","热电车间","SO2",{"v":79.01041666666667,"d":"79.01"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.6.23","热电车间","SO2",44.62,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.6.24","热电车间","SO2",33.65,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.6.25","热电车间","SO2",49.22,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.6.26","热电车间","SO2",29.36,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.6.27","热电车间","SO2",55.25,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.6.28","热电车间","SO2",59.44,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.6.29","热电车间","SO2",48.39,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.6.30","热电车间","SO2",54.51,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","热电车间","NOX",70.14,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.6.2","热电车间","NOX",77.11,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.6.3","热电车间","NOX",71.86,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.6.4","热电车间","NOX",75.62,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.6.5","热电车间","NOX",70.49,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.6.6","热电车间","NOX",{"v":65.4,"d":"65.40"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.6.7","热电车间","NOX",71.83,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.6.8","热电车间","NOX",76.66,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.6.9","热电车间","NOX",76.88,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.6.10","热电车间","NOX",{"v":116.762083333333,"d":"116.76"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.6.11","热电车间","NOX",90.43,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.6.12","热电车间","NOX",88.76,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.6.13","热电车间","NOX",84.17,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.6.14","热电车间","NOX",82.66,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.6.15","热电车间","NOX",89.92,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.6.16","热电车间","NOX",66.73,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.6.17","热电车间","NOX",58.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.6.18","热电车间","NOX",{"v":41.347500000000004,"d":"41.35"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.6.19","热电车间","NOX",45.75,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.6.20","热电车间","NOX",{"v":64.06229166666667,"d":"64.06"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.6.21","热电车间","NOX",{"v":40.335,"d":"40.34"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.6.22","热电车间","NOX",{"v":41.20958333333334,"d":"41.21"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.6.23","热电车间","NOX",34.18,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.6.24","热电车间","NOX",34.48,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.6.25","热电车间","NOX",40.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.6.26","热电车间","NOX",43.71,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.6.27","热电车间","NOX",35.09,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.6.28","热电车间","NOX",36.03,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.6.29","热电车间","NOX",35.88,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.6.30","热电车间","NOX",{"v":36.3,"d":"36.30"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","永1#","NH3-N",3.31,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.6.2","永1#","NH3-N",3.96,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.6.3","永1#","NH3-N",2.53,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.6.4","永1#","NH3-N",3.28,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.6.5","永1#","NH3-N",2.69,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.6.6","永1#","NH3-N",1.31,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.6.7","永1#","NH3-N",2.48,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.6.8","永1#","NH3-N",2.98,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.6.9","永1#","NH3-N",5.06,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.6.10","永1#","NH3-N",4.95,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.6.11","永1#","NH3-N",4.43,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.6.12","永1#","NH3-N",4.82,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.6.13","永1#","NH3-N",2.36,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.6.14","永1#","NH3-N",2.54,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.6.15","永1#","NH3-N",3.07,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.6.16","永1#","NH3-N",{"v":3.5,"d":"3.50"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.6.17","永1#","NH3-N",{"v":3.4,"d":"3.40"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.6.18","永1#","NH3-N",2.84,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.6.19","永1#","NH3-N",2.39,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.6.20","永1#","NH3-N",3.63,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.6.21","永1#","NH3-N",3.74,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.6.22","永1#","NH3-N",7.73,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.6.23","永1#","NH3-N",7.59,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.6.24","永1#","NH3-N",2.46,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.6.25","永1#","NH3-N",2.69,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.6.26","永1#","NH3-N",{"v":2.4,"d":"2.40"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.6.27","永1#","NH3-N",7.35,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.6.28","永1#","NH3-N",2.78,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.6.29","永1#","NH3-N",2.39,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.6.30","永1#","NH3-N",7.32,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","Ⅰ硝","NOX",59.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.6.2","Ⅰ硝","NOX",58.63,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.6.3","Ⅰ硝","NOX",56.12,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.6.4","Ⅰ硝","NOX",52.56,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.6.5","Ⅰ硝","NOX",51.57,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.6.6","Ⅰ硝","NOX",60.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.6.7","Ⅰ硝","NOX",54.91,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.6.8","Ⅰ硝","NOX",48.63,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.6.9","Ⅰ硝","NOX",57.89,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.6.10","Ⅰ硝","NOX",{"v":72.2,"d":"72.20"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.6.11","Ⅰ硝","NOX",58.56,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.6.12","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[13,"2013.6.13","Ⅰ硝","NOX",50.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.6.14","Ⅰ硝","NOX",47.02,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.6.15","Ⅰ硝","NOX",57.83,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.6.16","Ⅰ硝","NOX",59.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.6.17","Ⅰ硝","NOX",55.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.6.18","Ⅰ硝","NOX",53.05,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.6.19","Ⅰ硝","NOX",47.82,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.6.20","Ⅰ硝","NOX",58.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.6.21","Ⅰ硝","NOX",54.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.6.22","Ⅰ硝","NOX",55.17,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.6.23","Ⅰ硝","NOX",56.67,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.6.24","Ⅰ硝","NOX",2.31,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.6.25","Ⅰ硝","NOX",35.63,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.6.26","Ⅰ硝","NOX",38.84,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.6.27","Ⅰ硝","NOX",39.04,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.6.28","Ⅰ硝","NOX",46.05,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.6.29","Ⅰ硝","NOX",50.47,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.6.30","Ⅰ硝","NOX",43.68,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.6.1","Ⅲ硝","NOX",184.06,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.6.2","Ⅲ硝","NOX",174.86,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.6.3","Ⅲ硝","NOX",158.09,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.6.4","Ⅲ硝","NOX",50.37,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.6.5","Ⅲ硝","NOX",{"v":55.8,"d":"55.80"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.6.6","Ⅲ硝","NOX",{"v":55.4,"d":"55.40"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.6.7","Ⅲ硝","NOX",67.27,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.6.8","Ⅲ硝","NOX",64.53,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.6.9","Ⅲ硝","NOX",110.01,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.6.10","Ⅲ硝","NOX",116.42,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.6.11","Ⅲ硝","NOX",123.55,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.6.12","Ⅲ硝","NOX",59.68,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.6.13","Ⅲ硝","NOX",69.89,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.6.14","Ⅲ硝","NOX",69.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.6.15","Ⅲ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[16,"2013.6.16","Ⅲ硝","NOX",184.37,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.6.17","Ⅲ硝","NOX",171.32,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.6.18","Ⅲ硝","NOX",115.07,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.6.19","Ⅲ硝","NOX",98.38,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.6.20","Ⅲ硝","NOX",66.85,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.6.21","Ⅲ硝","NOX",{"v":140.5,"d":"140.50"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.6.22","Ⅲ硝","NOX",153.13,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.6.23","Ⅲ硝","NOX",134.69,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.6.24","Ⅲ硝","NOX",30.22,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.6.25","Ⅲ硝","NOX",34.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.6.26","Ⅲ硝","NOX",33.43,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.6.27","Ⅲ硝","NOX",42.87,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.6.28","Ⅲ硝","NOX",42.52,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.6.29","Ⅲ硝","NOX",42.39,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.6.30","Ⅲ硝","NOX",{"v":45.7,"d":"45.70"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]