{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","厂13#","COD",{"v":32.58166666666667,"d":"32.58"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.7.2","厂13#","COD",{"v":24.774166666666673,"d":"24.77"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.7.3","厂13#","COD",{"v":25.075833333333332,"d":"25.08"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.7.4","厂13#","COD",{"v":17.645,"d":"17.65"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.7.5","厂13#","COD",{"v":21.778333333333336,"d":"21.78"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.7.6","厂13#","COD",{"v":21.526666666666667,"d":"21.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.7.7","厂13#","COD",{"v":19.74416666666667,"d":"19.74"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.7.8","厂13#","COD",{"v":21.18583333333333,"d":"21.19"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.7.9","厂13#","COD",{"v":20.01666666666667,"d":"20.02"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.7.10","厂13#","COD",24.28,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.7.11","厂13#","COD",{"v":17.157500000000002,"d":"17.16"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.7.12","厂13#","COD",{"v":21.409166666666668,"d":"21.41"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.7.13","厂13#","COD",{"v":25.311666666666664,"d":"25.31"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.7.14","厂13#","COD",{"v":25.385833333333334,"d":"25.39"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.7.15","厂13#","COD",{"v":31.50666666666667,"d":"31.51"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.7.16","厂13#","COD",{"v":41.04416666666667,"d":"41.04"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.7.17","厂13#","COD",{"v":43.949999999999996,"d":"43.95"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.7.18","厂13#","COD",{"v":47.69999999999999,"d":"47.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.7.19","厂13#","COD",{"v":39.234166666666674,"d":"39.23"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.7.20","厂13#","COD",{"v":41.91583333333333,"d":"41.92"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.7.21","厂13#","COD",{"v":40.24166666666667,"d":"40.24"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.7.22","厂13#","COD",{"v":35.225,"d":"35.23"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.7.23","厂13#","COD",{"v":31.045000000000005,"d":"31.05"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.7.24","厂13#","COD",{"v":35.78666666666667,"d":"35.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.7.25","厂13#","COD",{"v":36.824999999999996,"d":"36.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.7.26","厂13#","COD",{"v":27.605,"d":"27.61"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.7.27","厂13#","COD",{"v":24.50583333333334,"d":"24.51"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.7.28","厂13#","COD",{"v":10.863333333333335,"d":"10.86"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.7.29","厂13#","COD",{"v":30.829166666666666,"d":"30.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.7.30","厂13#","COD",{"v":27.277500000000003,"d":"27.28"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.7.31","厂13#","COD",{"v":24.729166666666668,"d":"24.73"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","厂13#","NH3-N",{"v":9.452499999999999,"d":"9.45"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.7.2","厂13#","NH3-N",{"v":7.714166666666666,"d":"7.71"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.7.3","厂13#","NH3-N",7.14,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.7.4","厂13#","NH3-N",{"v":5.941666666666667,"d":"5.94"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.7.5","厂13#","NH3-N",{"v":7.0683333333333325,"d":"7.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.7.6","厂13#","NH3-N",{"v":5.757499999999999,"d":"5.76"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.7.7","厂13#","NH3-N",{"v":5.409166666666668,"d":"5.41"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.7.8","厂13#","NH3-N",{"v":6.433333333333333,"d":"6.43"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.7.9","厂13#","NH3-N",{"v":8.2075,"d":"8.21"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.7.10","厂13#","NH3-N",{"v":3.858333333333334,"d":"3.86"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.7.11","厂13#","NH3-N",{"v":14.112499999999999,"d":"14.11"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.7.12","厂13#","NH3-N",{"v":13.475000000000001,"d":"13.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.7.13","厂13#","NH3-N",{"v":14.003333333333336,"d":"14.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.7.14","厂13#","NH3-N",{"v":6.596666666666667,"d":"6.60"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.7.15","厂13#","NH3-N",{"v":11.999166666666667,"d":"12.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.7.16","厂13#","NH3-N",{"v":17.849999999999998,"d":"17.85"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.7.17","厂13#","NH3-N",17.11,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.7.18","厂13#","NH3-N",{"v":18.161666666666665,"d":"18.16"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.7.19","厂13#","NH3-N",{"v":18.180833333333336,"d":"18.18"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.7.20","厂13#","NH3-N",{"v":16.4825,"d":"16.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.7.21","厂13#","NH3-N",{"v":17.201666666666664,"d":"17.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.7.22","厂13#","NH3-N",{"v":16.381666666666668,"d":"16.38"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.7.23","厂13#","NH3-N",{"v":12.459166666666668,"d":"12.46"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.7.24","厂13#","NH3-N",{"v":12.804166666666665,"d":"12.80"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.7.25","厂13#","NH3-N",{"v":11.300833333333335,"d":"11.30"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.7.26","厂13#","NH3-N",{"v":12.072499999999998,"d":"12.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.7.27","厂13#","NH3-N",{"v":11.130833333333333,"d":"11.13"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.7.28","厂13#","NH3-N",{"v":9.606666666666667,"d":"9.61"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.7.29","厂13#","NH3-N",{"v":9.154166666666667,"d":"9.15"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.7.30","厂13#","NH3-N",{"v":9.673333333333334,"d":"9.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.7.31","厂13#","NH3-N",{"v":14.973333333333331,"d":"14.97"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","油脂","COD",{"v":49.75,"d":"49.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.7.2","油脂","COD",{"v":51.915,"d":"51.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.7.3","油脂","COD",{"v":45.14,"d":"45.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.7.4","油脂","COD",{"v":39.565,"d":"39.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.7.5","油脂","COD",{"v":30.305,"d":"30.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.7.6","油脂","COD",{"v":25.665,"d":"25.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.7.7","油脂","COD",{"v":28.009999999999998,"d":"28.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.7.8","油脂","COD",{"v":42.489999999999995,"d":"42.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.7.9","油脂","COD",{"v":33.04,"d":"33.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.7.10","油脂","COD",{"v":39.980000000000004,"d":"40.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.7.11","油脂","COD",{"v":41.885,"d":"41.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.7.12","油脂","COD",{"v":41.85,"d":"41.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.7.13","油脂","COD",{"v":43.215,"d":"43.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.7.14","油脂","COD",35.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.7.15","油脂","COD",{"v":45.165,"d":"45.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.7.16","油脂","COD",{"v":42.36,"d":"42.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.7.17","油脂","COD",{"v":41.215,"d":"41.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.7.18","油脂","COD",{"v":35.84,"d":"35.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.7.19","油脂","COD",{"v":24.810000000000002,"d":"24.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.7.20","油脂","COD",{"v":31.155,"d":"31.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.7.21","油脂","COD",{"v":32.815,"d":"32.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.7.22","油脂","COD",{"v":39.335,"d":"39.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.7.23","油脂","COD",{"v":38.715,"d":"38.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.7.24","油脂","COD",35.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.7.25","油脂","COD",{"v":45.129999999999995,"d":"45.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.7.26","油脂","COD",{"v":59.295,"d":"59.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.7.27","油脂","COD",{"v":59.86,"d":"59.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.7.28","油脂","COD",{"v":62.214999999999996,"d":"62.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.7.29","油脂","COD",{"v":58.660000000000004,"d":"58.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.7.30","油脂","COD",{"v":35.045,"d":"35.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.7.31","油脂","COD",{"v":48.025000000000006,"d":"48.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","油脂","NH3-N",{"v":5.785,"d":"5.79"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.7.2","油脂","NH3-N",{"v":6.795,"d":"6.80"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.7.3","油脂","NH3-N",{"v":6.945,"d":"6.95"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.7.4","油脂","NH3-N",{"v":6.859999999999999,"d":"6.86"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.7.5","油脂","NH3-N",{"v":7.245,"d":"7.25"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.7.6","油脂","NH3-N",{"v":6.869999999999999,"d":"6.87"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.7.7","油脂","NH3-N",{"v":7.045,"d":"7.05"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.7.8","油脂","NH3-N",{"v":7.175000000000001,"d":"7.18"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.7.9","油脂","NH3-N",{"v":7.225,"d":"7.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.7.10","油脂","NH3-N",{"v":7.630000000000001,"d":"7.63"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.7.11","油脂","NH3-N",{"v":6.555,"d":"6.56"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.7.12","油脂","NH3-N",{"v":6.525,"d":"6.53"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.7.13","油脂","NH3-N",{"v":6.615,"d":"6.62"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.7.14","油脂","NH3-N",{"v":7.805,"d":"7.81"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.7.15","油脂","NH3-N",{"v":7.3149999999999995,"d":"7.32"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.7.16","油脂","NH3-N",6.49,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.7.17","油脂","NH3-N",{"v":6.795,"d":"6.80"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.7.18","油脂","NH3-N",{"v":6.324999999999999,"d":"6.33"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.7.19","油脂","NH3-N",{"v":6.5,"d":"6.50"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.7.20","油脂","NH3-N",{"v":6.075,"d":"6.08"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.7.21","油脂","NH3-N",7.01,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.7.22","油脂","NH3-N",{"v":7.7749999999999995,"d":"7.78"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.7.23","油脂","NH3-N",{"v":7.065,"d":"7.07"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.7.24","油脂","NH3-N",{"v":6.575,"d":"6.58"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.7.25","油脂","NH3-N",7.15,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.7.26","油脂","NH3-N",7.11,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.7.27","油脂","NH3-N",{"v":5.995,"d":"6.00"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.7.28","油脂","NH3-N",{"v":6.8999999999999995,"d":"6.90"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.7.29","油脂","NH3-N",{"v":6.484999999999999,"d":"6.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.7.30","油脂","NH3-N",{"v":7,"d":"7.00"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.7.31","油脂","NH3-N",{"v":7.175,"d":"7.18"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","热电车间","SO2",63.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.7.2","热电车间","SO2",30.61,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.7.3","热电车间","SO2",23.78,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.7.4","热电车间","SO2",78.06,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.7.5","热电车间","SO2",38.96,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.7.6","热电车间","SO2",84.21,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.7.7","热电车间","SO2",54.43,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.7.8","热电车间","SO2",101.06,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.7.9","热电车间","SO2",79.05,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.7.10","热电车间","SO2",118.16,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.7.11","热电车间","SO2",101.17,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.7.12","热电车间","SO2",98.74,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.7.13","热电车间","SO2",93.49,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.7.14","热电车间","SO2",43.72,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.7.15","热电车间","SO2",69.21,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.7.16","热电车间","SO2",{"v":56.6,"d":"56.60"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.7.17","热电车间","SO2",{"v":46.2,"d":"46.20"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.7.18","热电车间","SO2",122.31,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.7.19","热电车间","SO2",44.65,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.7.20","热电车间","SO2",96.27,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.7.21","热电车间","SO2",80.12,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.7.22","热电车间","SO2",130.33,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.7.23","热电车间","SO2",96.76,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.7.24","热电车间","SO2",{"v":82.6,"d":"82.60"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.7.25","热电车间","SO2",84.35,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.7.26","热电车间","SO2",122.13,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.7.27","热电车间","SO2",{"v":80.3,"d":"80.30"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.7.28","热电车间","SO2",144.37,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.7.29","热电车间","SO2",80.74,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.7.30","热电车间","SO2",113.04,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.7.31","热电车间","SO2",136.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","热电车间","NOX",39.42,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.7.2","热电车间","NOX",37.56,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.7.3","热电车间","NOX",33.95,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.7.4","热电车间","NOX",44.09,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.7.5","热电车间","NOX",32.27,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.7.6","热电车间","NOX",30.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.7.7","热电车间","NOX",28.95,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.7.8","热电车间","NOX",29.41,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.7.9","热电车间","NOX",57.31,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.7.10","热电车间","NOX",41.46,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.7.11","热电车间","NOX",{"v":32.5,"d":"32.50"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.7.12","热电车间","NOX",37.09,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.7.13","热电车间","NOX",{"v":36,"d":"36.00"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.7.14","热电车间","NOX",30.09,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.7.15","热电车间","NOX",32.64,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.7.16","热电车间","NOX",31.65,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.7.17","热电车间","NOX",30.84,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.7.18","热电车间","NOX",32.56,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.7.19","热电车间","NOX",{"v":37.4,"d":"37.40"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.7.20","热电车间","NOX",39.81,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.7.21","热电车间","NOX",47.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.7.22","热电车间","NOX",58.25,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.7.23","热电车间","NOX",73.92,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.7.24","热电车间","NOX",32.93,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.7.25","热电车间","NOX",31.83,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.7.26","热电车间","NOX",34.71,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.7.27","热电车间","NOX",31.25,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.7.28","热电车间","NOX",31.34,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.7.29","热电车间","NOX",{"v":31.6,"d":"31.60"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.7.30","热电车间","NOX",30.56,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.7.31","热电车间","NOX",26.57,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","永1#","NH3-N",8.76,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.7.2","永1#","NH3-N",3.56,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.7.3","永1#","NH3-N",2.91,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.7.4","永1#","NH3-N",2.57,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.7.5","永1#","NH3-N",2.72,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.7.6","永1#","NH3-N",6.98,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.7.7","永1#","NH3-N",{"v":5.6,"d":"5.60"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.7.8","永1#","NH3-N",2.49,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.7.9","永1#","NH3-N",2.98,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.7.10","永1#","NH3-N",3.25,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.7.11","永1#","NH3-N",2.62,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.7.12","永1#","NH3-N",3.14,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.7.13","永1#","NH3-N",5.18,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.7.14","永1#","NH3-N",3.05,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.7.15","永1#","NH3-N",2.94,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.7.16","永1#","NH3-N",2.61,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.7.17","永1#","NH3-N",2.38,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.7.18","永1#","NH3-N",4.14,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.7.19","永1#","NH3-N",3.22,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.7.20","永1#","NH3-N",3.47,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.7.21","永1#","NH3-N",3.79,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.7.22","永1#","NH3-N",3.21,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.7.23","永1#","NH3-N",3.66,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.7.24","永1#","NH3-N",3.61,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.7.25","永1#","NH3-N",{"v":3.6,"d":"3.60"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.7.26","永1#","NH3-N",{"v":4.1,"d":"4.10"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.7.27","永1#","NH3-N",3.71,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.7.28","永1#","NH3-N",{"v":3.7,"d":"3.70"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.7.29","永1#","NH3-N",2.52,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.7.30","永1#","NH3-N",3.77,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.7.31","永1#","NH3-N",3.53,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","Ⅰ硝","NOX",53.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.7.2","Ⅰ硝","NOX",51.06,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.7.3","Ⅰ硝","NOX",48.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.7.4","Ⅰ硝","NOX",47.78,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.7.5","Ⅰ硝","NOX",45.21,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.7.6","Ⅰ硝","NOX",57.11,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.7.7","Ⅰ硝","NOX",59.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.7.8","Ⅰ硝","NOX",66.33,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.7.9","Ⅰ硝","NOX",53.63,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.7.10","Ⅰ硝","NOX",51.64,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.7.11","Ⅰ硝","NOX",34.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.7.12","Ⅰ硝","NOX",31.64,"≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[13,"2013.7.13","Ⅰ硝","NOX",51.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.7.14","Ⅰ硝","NOX",49.79,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.7.15","Ⅰ硝","NOX",43.34,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.7.16","Ⅰ硝","NOX",33.37,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.7.17","Ⅰ硝","NOX",38.22,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.7.18","Ⅰ硝","NOX",33.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.7.19","Ⅰ硝","NOX",33.75,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.7.20","Ⅰ硝","NOX",41.93,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.7.21","Ⅰ硝","NOX",46.18,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.7.22","Ⅰ硝","NOX",35.07,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.7.23","Ⅰ硝","NOX",32.75,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.7.24","Ⅰ硝","NOX",35.16,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.7.25","Ⅰ硝","NOX",37.69,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.7.26","Ⅰ硝","NOX",{"v":36,"d":"36.00"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.7.27","Ⅰ硝","NOX",48.72,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.7.28","Ⅰ硝","NOX",44.25,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.7.29","Ⅰ硝","NOX",34.76,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.7.30","Ⅰ硝","NOX",35.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.7.31","Ⅰ硝","NOX",34.18,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.7.1","Ⅲ硝","NOX",37.17,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.7.2","Ⅲ硝","NOX",48.21,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.7.3","Ⅲ硝","NOX",46.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.7.4","Ⅲ硝","NOX",35.44,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.7.5","Ⅲ硝","NOX",{"v":49.1,"d":"49.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.7.6","Ⅲ硝","NOX",44.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.7.7","Ⅲ硝","NOX",48.11,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.7.8","Ⅲ硝","NOX",{"v":43.7,"d":"43.70"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.7.9","Ⅲ硝","NOX",41.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.7.10","Ⅲ硝","NOX",44.45,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.7.11","Ⅲ硝","NOX",38.72,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.7.12","Ⅲ硝","NOX",32.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.7.13","Ⅲ硝","NOX",118.95,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.7.14","Ⅲ硝","NOX",74.85,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.7.15","Ⅲ硝","NOX",67.74,"≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[16,"2013.7.16","Ⅲ硝","NOX",99.83,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.7.17","Ⅲ硝","NOX",102.53,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.7.18","Ⅲ硝","NOX",68.05,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.7.19","Ⅲ硝","NOX",136.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.7.20","Ⅲ硝","NOX",79.74,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.7.21","Ⅲ硝","NOX",86.81,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.7.22","Ⅲ硝","NOX",51.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.7.23","Ⅲ硝","NOX",{"v":44.8,"d":"44.80"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.7.24","Ⅲ硝","NOX",46.77,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.7.25","Ⅲ硝","NOX",32.21,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.7.26","Ⅲ硝","NOX",40.24,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.7.27","Ⅲ硝","NOX",50.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.7.28","Ⅲ硝","NOX",50.48,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.7.29","Ⅲ硝","NOX",39.97,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.7.30","Ⅲ硝","NOX",38.62,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.7.31","Ⅲ硝","NOX",{"v":31.6,"d":"31.60"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]