{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","厂13#","COD",{"v":35.01083333333334,"d":"35.01"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.9.2","厂13#","COD",{"v":11.379166666666668,"d":"11.38"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.9.3","厂13#","COD",{"v":8.661666666666667,"d":"8.66"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.9.4","厂13#","COD",{"v":16.39166666666667,"d":"16.39"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.9.5","厂13#","COD",{"v":23.595,"d":"23.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.9.6","厂13#","COD",{"v":22.596666666666668,"d":"22.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.9.7","厂13#","COD",{"v":22.504166666666666,"d":"22.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.9.8","厂13#","COD",{"v":19.131666666666668,"d":"19.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.9.9","厂13#","COD",{"v":24.11583333333333,"d":"24.12"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.9.10","厂13#","COD",{"v":20.373333333333335,"d":"20.37"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.9.11","厂13#","COD",{"v":24.383333333333336,"d":"24.38"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.9.12","厂13#","COD",{"v":21.77333333333333,"d":"21.77"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.9.13","厂13#","COD",{"v":35.094,"d":"35.09"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.9.14","厂13#","COD",{"v":20.776666666666667,"d":"20.78"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.9.15","厂13#","COD",{"v":24.094166666666666,"d":"24.09"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.9.16","厂13#","COD",{"v":23.58916666666667,"d":"23.59"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.9.17","厂13#","COD",{"v":22.126666666666665,"d":"22.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.9.18","厂13#","COD",{"v":23.828333333333333,"d":"23.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.9.19","厂13#","COD",{"v":22.326666666666664,"d":"22.33"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.9.20","厂13#","COD",{"v":23.201666666666668,"d":"23.20"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.9.21","厂13#","COD",{"v":24.31916666666667,"d":"24.32"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.9.22","厂13#","COD",{"v":24.7225,"d":"24.72"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.9.23","厂13#","COD",{"v":23.201666666666668,"d":"23.20"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.9.24","厂13#","COD",{"v":25.165833333333335,"d":"25.17"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.9.25","厂13#","COD",{"v":28.336666666666662,"d":"28.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.9.26","厂13#","COD",{"v":26.359166666666667,"d":"26.36"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.9.27","厂13#","COD",{"v":20.797500000000003,"d":"20.80"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.9.28","厂13#","COD",{"v":23.980833333333333,"d":"23.98"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.9.29","厂13#","COD",{"v":19.570833333333333,"d":"19.57"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.9.30","厂13#","COD",{"v":23.762500000000003,"d":"23.76"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","厂13#","NH3-N",{"v":15.439166666666667,"d":"15.44"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.9.2","厂13#","NH3-N",{"v":14.600833333333334,"d":"14.60"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.9.3","厂13#","NH3-N",{"v":12.341666666666667,"d":"12.34"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.9.4","厂13#","NH3-N",{"v":8.921666666666665,"d":"8.92"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.9.5","厂13#","NH3-N",{"v":9.323333333333332,"d":"9.32"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.9.6","厂13#","NH3-N",{"v":17.49333333333333,"d":"17.49"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.9.7","厂13#","NH3-N",{"v":6.392500000000001,"d":"6.39"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.9.8","厂13#","NH3-N",{"v":9.1025,"d":"9.10"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.9.9","厂13#","NH3-N",{"v":8.047500000000001,"d":"8.05"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.9.10","厂13#","NH3-N",{"v":6.317499999999999,"d":"6.32"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.9.11","厂13#","NH3-N",{"v":6.991666666666667,"d":"6.99"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.9.12","厂13#","NH3-N",{"v":7.728333333333333,"d":"7.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.9.13","厂13#","NH3-N",{"v":10.875,"d":"10.88"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.9.14","厂13#","NH3-N",{"v":6.498333333333334,"d":"6.50"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.9.15","厂13#","NH3-N",{"v":5.895833333333332,"d":"5.90"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.9.16","厂13#","NH3-N",{"v":5.159166666666667,"d":"5.16"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.9.17","厂13#","NH3-N",{"v":4.612500000000001,"d":"4.61"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.9.18","厂13#","NH3-N",{"v":6.601666666666667,"d":"6.60"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.9.19","厂13#","NH3-N",{"v":6.1925,"d":"6.19"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.9.20","厂13#","NH3-N",4.51,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.9.21","厂13#","NH3-N",{"v":4.284166666666667,"d":"4.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.9.22","厂13#","NH3-N",{"v":4.713636363636364,"d":"4.71"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.9.23","厂13#","NH3-N",{"v":4.485833333333335,"d":"4.49"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.9.24","厂13#","NH3-N",{"v":5.725833333333334,"d":"5.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.9.25","厂13#","NH3-N",{"v":6.027499999999999,"d":"6.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.9.26","厂13#","NH3-N",{"v":6.0424999999999995,"d":"6.04"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.9.27","厂13#","NH3-N",{"v":3.4133333333333336,"d":"3.41"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.9.28","厂13#","NH3-N",{"v":1.8075,"d":"1.81"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.9.29","厂13#","NH3-N",{"v":2.475,"d":"2.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.9.30","厂13#","NH3-N",{"v":3.4333333333333336,"d":"3.43"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","油脂","COD",{"v":37.275,"d":"37.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.9.2","油脂","COD",{"v":23.380000000000003,"d":"23.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.9.3","油脂","COD",{"v":37.675,"d":"37.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.9.4","油脂","COD",{"v":35.975,"d":"36.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.9.5","油脂","COD",{"v":30.375,"d":"30.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.9.6","油脂","COD",{"v":29.075,"d":"29.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.9.7","油脂","COD",{"v":36.175,"d":"36.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.9.8","油脂","COD",{"v":39.07,"d":"39.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.9.9","油脂","COD",{"v":42.72,"d":"42.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.9.10","油脂","COD",{"v":50.71,"d":"50.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.9.11","油脂","COD",{"v":36.365,"d":"36.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.9.12","油脂","COD",{"v":51.504999999999995,"d":"51.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.9.13","油脂","COD",{"v":49.39,"d":"49.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.9.14","油脂","COD",{"v":55.574999999999996,"d":"55.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.9.15","油脂","COD",{"v":53.135,"d":"53.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.9.16","油脂","COD",{"v":55.974999999999994,"d":"56.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.9.17","油脂","COD",{"v":57.135000000000005,"d":"57.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.9.18","油脂","COD",{"v":45.475,"d":"45.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.9.19","油脂","COD",{"v":45.605000000000004,"d":"45.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.9.20","油脂","COD",{"v":56.97,"d":"57.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.9.21","油脂","COD",{"v":50,"d":"50.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.9.22","油脂","COD",{"v":47.415000000000006,"d":"47.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.9.23","油脂","COD",{"v":48.185,"d":"48.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.9.24","油脂","COD",{"v":48.755,"d":"48.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.9.25","油脂","COD",{"v":51.760000000000005,"d":"51.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.9.26","油脂","COD",{"v":63.71,"d":"63.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.9.27","油脂","COD",{"v":33.38,"d":"33.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.9.28","油脂","COD",{"v":33.955,"d":"34.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.9.29","油脂","COD",{"v":32.41,"d":"32.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.9.30","油脂","COD",{"v":39.489999999999995,"d":"39.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","油脂","NH3-N",7.92,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.9.2","油脂","NH3-N",{"v":6.595,"d":"6.60"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.9.3","油脂","NH3-N",{"v":6.8100000000000005,"d":"6.81"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.9.4","油脂","NH3-N",7.65,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.9.5","油脂","NH3-N",{"v":6.175,"d":"6.18"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.9.6","油脂","NH3-N",{"v":6.965,"d":"6.97"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.9.7","油脂","NH3-N",{"v":7.9350000000000005,"d":"7.94"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.9.8","油脂","NH3-N",{"v":7.665,"d":"7.67"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.9.9","油脂","NH3-N",{"v":6.285,"d":"6.29"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.9.10","油脂","NH3-N",7.59,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.9.11","油脂","NH3-N",{"v":7.1850000000000005,"d":"7.19"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.9.12","油脂","NH3-N",{"v":7.2250000000000005,"d":"7.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.9.13","油脂","NH3-N",{"v":7.2299999999999995,"d":"7.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.9.14","油脂","NH3-N",{"v":7.199999999999999,"d":"7.20"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.9.15","油脂","NH3-N",6.81,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.9.16","油脂","NH3-N",{"v":7.095000000000001,"d":"7.10"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.9.17","油脂","NH3-N",7.42,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.9.18","油脂","NH3-N",{"v":6.665,"d":"6.67"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.9.19","油脂","NH3-N",5.32,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.9.20","油脂","NH3-N",{"v":5.575,"d":"5.58"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.9.21","油脂","NH3-N",{"v":5.484999999999999,"d":"5.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.9.22","油脂","NH3-N",{"v":5.225,"d":"5.23"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.9.23","油脂","NH3-N",{"v":5.365,"d":"5.37"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.9.24","油脂","NH3-N",5.41,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.9.25","油脂","NH3-N",{"v":5.445,"d":"5.45"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.9.26","油脂","NH3-N",5.22,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.9.27","油脂","NH3-N",4.98,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.9.28","油脂","NH3-N",5.58,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.9.29","油脂","NH3-N",{"v":4.984999999999999,"d":"4.99"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.9.30","油脂","NH3-N",5.79,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","热电车间","SO2",165.43,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.9.2","热电车间","SO2",87.68,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.9.3","热电车间","SO2",{"v":124,"d":"124.00"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.9.4","热电车间","SO2",178.19,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.9.5","热电车间","SO2",136.99,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.9.6","热电车间","SO2",182.69,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.9.7","热电车间","SO2",{"v":149.6,"d":"149.60"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.9.8","热电车间","SO2",126.42,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.9.9","热电车间","SO2",147.58,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.9.10","热电车间","SO2",88.06,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.9.11","热电车间","SO2",142.29,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.9.12","热电车间","SO2",151.46,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.9.13","热电车间","SO2",179.75,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.9.14","热电车间","SO2",143.93,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.9.15","热电车间","SO2",119.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.9.16","热电车间","SO2",164.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.9.17","热电车间","SO2",{"v":138.2,"d":"138.20"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.9.18","热电车间","SO2",140.31,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.9.19","热电车间","SO2",146.43,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.9.20","热电车间","SO2",134.25,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.9.21","热电车间","SO2",129.83,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.9.22","热电车间","SO2",{"v":66.1,"d":"66.10"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.9.23","热电车间","SO2",84.86,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.9.24","热电车间","SO2",93.08,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.9.25","热电车间","SO2",81.09,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.9.26","热电车间","SO2",102.48,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.9.27","热电车间","SO2",84.91,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.9.28","热电车间","SO2",86.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.9.29","热电车间","SO2",94.75,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.9.30","热电车间","SO2",98.09,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","热电车间","NOX",35.97,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.9.2","热电车间","NOX",26.19,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.9.3","热电车间","NOX",32.66,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.9.4","热电车间","NOX",{"v":71.2,"d":"71.20"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.9.5","热电车间","NOX",44.49,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.9.6","热电车间","NOX",39.92,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.9.7","热电车间","NOX",{"v":39.4,"d":"39.40"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.9.8","热电车间","NOX",39.23,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.9.9","热电车间","NOX",35.72,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.9.10","热电车间","NOX",34.62,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.9.11","热电车间","NOX",{"v":44,"d":"44.00"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.9.12","热电车间","NOX",42.28,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.9.13","热电车间","NOX",39.03,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.9.14","热电车间","NOX",33.53,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.9.15","热电车间","NOX",34.12,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.9.16","热电车间","NOX",{"v":32.4,"d":"32.40"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.9.17","热电车间","NOX",{"v":28.2,"d":"28.20"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.9.18","热电车间","NOX",29.39,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.9.19","热电车间","NOX",{"v":29.9,"d":"29.90"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.9.20","热电车间","NOX",30.03,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.9.21","热电车间","NOX",49.43,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.9.22","热电车间","NOX",25.51,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.9.23","热电车间","NOX",22.27,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.9.24","热电车间","NOX",23.62,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.9.25","热电车间","NOX",28.81,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.9.26","热电车间","NOX",25.23,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.9.27","热电车间","NOX",18.33,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.9.28","热电车间","NOX",22.77,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.9.29","热电车间","NOX",42.84,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.9.30","热电车间","NOX",26.32,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","永1#","NH3-N",5.94,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.9.2","永1#","NH3-N",3.22,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.9.3","永1#","NH3-N",8.61,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.9.4","永1#","NH3-N",5.93,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.9.5","永1#","NH3-N",8.41,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.9.6","永1#","NH3-N",3.73,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.9.7","永1#","NH3-N",5.79,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.9.8","永1#","NH3-N",5.62,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.9.9","永1#","NH3-N",2.79,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.9.10","永1#","NH3-N",2.48,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.9.11","永1#","NH3-N",2.66,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.9.12","永1#","NH3-N",4.49,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.9.13","永1#","NH3-N",4.25,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.9.14","永1#","NH3-N",5.98,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.9.15","永1#","NH3-N",6.47,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.9.16","永1#","NH3-N",2.77,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.9.17","永1#","NH3-N",3.22,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.9.18","永1#","NH3-N",8.52,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.9.19","永1#","NH3-N",6.62,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.9.20","永1#","NH3-N",{"v":6.3,"d":"6.30"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.9.21","永1#","NH3-N",6.37,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.9.22","永1#","NH3-N",5.54,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.9.23","永1#","NH3-N",8.35,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.9.24","永1#","NH3-N",9.34,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.9.25","永1#","NH3-N",3.18,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.9.26","永1#","NH3-N",4.34,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.9.27","永1#","NH3-N",{"v":5.3,"d":"5.30"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.9.28","永1#","NH3-N",6.42,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.9.29","永1#","NH3-N",9.09,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.9.30","永1#","NH3-N",8.04,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","Ⅰ硝","NOX",{"v":21.1,"d":"21.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.9.2","Ⅰ硝","NOX",{"v":33.1,"d":"33.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.9.3","Ⅰ硝","NOX",60.67,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.9.4","Ⅰ硝","NOX",71.57,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.9.5","Ⅰ硝","NOX",3.68,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.9.6","Ⅰ硝","NOX",{"v":42.1,"d":"42.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.9.7","Ⅰ硝","NOX",69.39,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.9.8","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[9,"2013.9.9","Ⅰ硝","NOX",5.44,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.9.10","Ⅰ硝","NOX",{"v":10.7,"d":"10.70"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.9.11","Ⅰ硝","NOX",17.33,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.9.12","Ⅰ硝","NOX",18.89,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.9.13","Ⅰ硝","NOX",{"v":21.6,"d":"21.60"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.9.14","Ⅰ硝","NOX",45.04,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.9.15","Ⅰ硝","NOX",51.98,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.9.16","Ⅰ硝","NOX",28.53,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.9.17","Ⅰ硝","NOX",32.32,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.9.18","Ⅰ硝","NOX",30.23,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.9.19","Ⅰ硝","NOX",36.84,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.9.20","Ⅰ硝","NOX",37.43,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.9.21","Ⅰ硝","NOX",38.23,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.9.22","Ⅰ硝","NOX",41.31,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.9.23","Ⅰ硝","NOX",44.65,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.9.24","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[25,"2013.9.25","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[26,"2013.9.26","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[27,"2013.9.27","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[28,"2013.9.28","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[29,"2013.9.29","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[30,"2013.9.30","Ⅰ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.9.1","Ⅲ硝","NOX",{"v":63.5,"d":"63.50"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.9.2","Ⅲ硝","NOX",11.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.9.3","Ⅲ硝","NOX",129.93,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.9.4","Ⅲ硝","NOX","/","≤300mg/m3","达标","/","装置停运"]
[5,"2013.9.5","Ⅲ硝","NOX",279.89,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.9.6","Ⅲ硝","NOX",45.37,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.9.7","Ⅲ硝","NOX",22.58,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.9.8","Ⅲ硝","NOX",35.04,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.9.9","Ⅲ硝","NOX",32.65,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.9.10","Ⅲ硝","NOX",33.69,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.9.11","Ⅲ硝","NOX",36.78,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.9.12","Ⅲ硝","NOX",35.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.9.13","Ⅲ硝","NOX",16.69,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.9.14","Ⅲ硝","NOX",48.36,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.9.15","Ⅲ硝","NOX",44.83,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.9.16","Ⅲ硝","NOX",31.72,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.9.17","Ⅲ硝","NOX",34.56,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.9.18","Ⅲ硝","NOX",38.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.9.19","Ⅲ硝","NOX",{"v":39.9,"d":"39.90"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.9.20","Ⅲ硝","NOX",45.39,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.9.21","Ⅲ硝","NOX",53.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.9.22","Ⅲ硝","NOX",11.29,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.9.23","Ⅲ硝","NOX",31.11,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.9.24","Ⅲ硝","NOX",34.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.9.25","Ⅲ硝","NOX",39.21,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.9.26","Ⅲ硝","NOX",10.75,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.9.27","Ⅲ硝","NOX",52.68,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.9.28","Ⅲ硝","NOX",37.76,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.9.29","Ⅲ硝","NOX",32.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.9.30","Ⅲ硝","NOX",35.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]