{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","厂13#","COD",{"v":22.545833333333334,"d":"22.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.11.2","厂13#","COD",{"v":18.544999999999995,"d":"18.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.11.3","厂13#","COD",{"v":9.570833333333335,"d":"9.57"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.11.4","厂13#","COD",{"v":12.785833333333336,"d":"12.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.11.5","厂13#","COD",{"v":13.599166666666667,"d":"13.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.11.6","厂13#","COD",{"v":16.544999999999998,"d":"16.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.11.7","厂13#","COD",11.78,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.11.8","厂13#","COD",{"v":9.103333333333333,"d":"9.10"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.11.9","厂13#","COD",{"v":22.4175,"d":"22.42"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.11.10","厂13#","COD",{"v":25.69583333333333,"d":"25.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.11.11","厂13#","COD",{"v":25.5325,"d":"25.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.11.12","厂13#","COD",{"v":24.264166666666664,"d":"24.26"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.11.13","厂13#","COD",{"v":26.4875,"d":"26.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.11.14","厂13#","COD",{"v":29.565,"d":"29.57"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.11.15","厂13#","COD",{"v":44.435833333333335,"d":"44.44"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.11.16","厂13#","COD",{"v":38.8225,"d":"38.82"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.11.17","厂13#","COD",{"v":23.035833333333333,"d":"23.04"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.11.18","厂13#","COD",{"v":24.290000000000003,"d":"24.29"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.11.19","厂13#","COD",{"v":23.376666666666665,"d":"23.38"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.11.20","厂13#","COD",{"v":27.389166666666664,"d":"27.39"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.11.21","厂13#","COD",{"v":23.533333333333335,"d":"23.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.11.22","厂13#","COD",{"v":21.44333333333333,"d":"21.44"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.11.23","厂13#","COD",{"v":22.57083333333333,"d":"22.57"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.11.24","厂13#","COD",{"v":20.131666666666668,"d":"20.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.11.25","厂13#","COD",{"v":22.626666666666665,"d":"22.63"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.11.26","厂13#","COD",{"v":22.528333333333325,"d":"22.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.11.27","厂13#","COD",{"v":31.295833333333338,"d":"31.30"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.11.28","厂13#","COD",24.28,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.11.29","厂13#","COD",{"v":16.533636363636365,"d":"16.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.11.30","厂13#","COD",{"v":13.398750000000001,"d":"13.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","厂13#","NH3-N",{"v":2.1991666666666667,"d":"2.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.11.2","厂13#","NH3-N",{"v":1.6875,"d":"1.69"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.11.3","厂13#","NH3-N",{"v":3.4650000000000003,"d":"3.47"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.11.4","厂13#","NH3-N",{"v":2.778333333333334,"d":"2.78"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.11.5","厂13#","NH3-N",{"v":3.2249999999999996,"d":"3.23"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.11.6","厂13#","NH3-N",{"v":3.6700000000000004,"d":"3.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.11.7","厂13#","NH3-N",{"v":3.0058333333333334,"d":"3.01"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.11.8","厂13#","NH3-N",{"v":3.8599999999999994,"d":"3.86"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.11.9","厂13#","NH3-N",{"v":2.5374999999999996,"d":"2.54"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.11.10","厂13#","NH3-N",{"v":2.3966666666666665,"d":"2.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.11.11","厂13#","NH3-N",{"v":4.511666666666666,"d":"4.51"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.11.12","厂13#","NH3-N",{"v":2.5233333333333334,"d":"2.52"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.11.13","厂13#","NH3-N",{"v":2.671666666666667,"d":"2.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.11.14","厂13#","NH3-N",{"v":5.284166666666667,"d":"5.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.11.15","厂13#","NH3-N",{"v":4.174166666666667,"d":"4.17"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.11.16","厂13#","NH3-N",{"v":3.279166666666667,"d":"3.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.11.17","厂13#","NH3-N",{"v":2.0983333333333327,"d":"2.10"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.11.18","厂13#","NH3-N",{"v":2.9183333333333334,"d":"2.92"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.11.19","厂13#","NH3-N",{"v":2.7558333333333334,"d":"2.76"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.11.20","厂13#","NH3-N",{"v":8.339166666666667,"d":"8.34"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.11.21","厂13#","NH3-N",{"v":33.68666666666667,"d":"33.69"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.11.22","厂13#","NH3-N",{"v":9.389999999999999,"d":"9.39"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.11.23","厂13#","NH3-N",{"v":11.295,"d":"11.30"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.11.24","厂13#","NH3-N",{"v":8.104999999999999,"d":"8.11"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.11.25","厂13#","NH3-N",{"v":6.635833333333334,"d":"6.64"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.11.26","厂13#","NH3-N",{"v":10.728333333333332,"d":"10.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.11.27","厂13#","NH3-N",{"v":7.571666666666666,"d":"7.57"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.11.28","厂13#","NH3-N",{"v":7.978333333333335,"d":"7.98"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.11.29","厂13#","NH3-N",{"v":4.262727272727273,"d":"4.26"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.11.30","厂13#","NH3-N",{"v":2.3187499999999996,"d":"2.32"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","油脂","COD",{"v":57.83,"d":"57.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.11.2","油脂","COD",{"v":54.025000000000006,"d":"54.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.11.3","油脂","COD",{"v":60.56,"d":"60.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.11.4","油脂","COD",{"v":53.25,"d":"53.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.11.5","油脂","COD",{"v":53.345,"d":"53.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.11.6","油脂","COD",{"v":51.79,"d":"51.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.11.7","油脂","COD",{"v":54.81,"d":"54.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.11.8","油脂","COD",{"v":50.230000000000004,"d":"50.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.11.9","油脂","COD",{"v":48.185,"d":"48.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.11.10","油脂","COD",{"v":56.269999999999996,"d":"56.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.11.11","油脂","COD",{"v":41.065,"d":"41.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.11.12","油脂","COD",{"v":55.515,"d":"55.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.11.13","油脂","COD",{"v":51.30499999999999,"d":"51.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.11.14","油脂","COD",{"v":52.644999999999996,"d":"52.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.11.15","油脂","COD",{"v":44.56,"d":"44.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.11.16","油脂","COD",{"v":33.385,"d":"33.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.11.17","油脂","COD",{"v":28.200000000000003,"d":"28.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.11.18","油脂","COD",{"v":40.905,"d":"40.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.11.19","油脂","COD",{"v":45.735,"d":"45.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.11.20","油脂","COD",{"v":52.705,"d":"52.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.11.21","油脂","COD",{"v":46.31,"d":"46.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.11.22","油脂","COD",{"v":27.740000000000002,"d":"27.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.11.23","油脂","COD",{"v":24.935,"d":"24.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.11.24","油脂","COD",{"v":36.58,"d":"36.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.11.25","油脂","COD",{"v":25.72,"d":"25.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.11.26","油脂","COD",{"v":37.835,"d":"37.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.11.27","油脂","COD",{"v":34.475,"d":"34.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.11.28","油脂","COD",{"v":48.75,"d":"48.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.11.29","油脂","COD",{"v":53.730000000000004,"d":"53.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.11.30","油脂","COD",{"v":43.55,"d":"43.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","油脂","NH3-N",6.33,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.11.2","油脂","NH3-N",5.85,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.11.3","油脂","NH3-N",5.98,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.11.4","油脂","NH3-N",{"v":5.984999999999999,"d":"5.99"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.11.5","油脂","NH3-N",6.43,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.11.6","油脂","NH3-N",6.07,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.11.7","油脂","NH3-N",5.95,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.11.8","油脂","NH3-N",5.58,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.11.9","油脂","NH3-N",{"v":5.865,"d":"5.87"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.11.10","油脂","NH3-N",5.91,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.11.11","油脂","NH3-N",{"v":6.0200000000000005,"d":"6.02"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.11.12","油脂","NH3-N",{"v":5.525,"d":"5.53"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.11.13","油脂","NH3-N",{"v":6.055,"d":"6.06"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.11.14","油脂","NH3-N",{"v":6.010000000000001,"d":"6.01"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.11.15","油脂","NH3-N",{"v":6.3950000000000005,"d":"6.40"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.11.16","油脂","NH3-N",5.66,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.11.17","油脂","NH3-N",{"v":5.785,"d":"5.79"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.11.18","油脂","NH3-N",{"v":5.824999999999999,"d":"5.83"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.11.19","油脂","NH3-N",{"v":5.725,"d":"5.73"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.11.20","油脂","NH3-N",{"v":6.295,"d":"6.30"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.11.21","油脂","NH3-N",{"v":6.075,"d":"6.08"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.11.22","油脂","NH3-N",{"v":5.755,"d":"5.76"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.11.23","油脂","NH3-N",5.93,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.11.24","油脂","NH3-N",{"v":6.424999999999999,"d":"6.43"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.11.25","油脂","NH3-N",5.71,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.11.26","油脂","NH3-N",{"v":5.734999999999999,"d":"5.74"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.11.27","油脂","NH3-N",5.88,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.11.28","油脂","NH3-N",{"v":6.055,"d":"6.06"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.11.29","油脂","NH3-N",{"v":6.005,"d":"6.01"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.11.30","油脂","NH3-N",{"v":5.625,"d":"5.63"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","热电车间","SO2",59.67,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.11.2","热电车间","SO2",80.62,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.11.3","热电车间","SO2",36.98,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.11.4","热电车间","SO2",49.36,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.11.5","热电车间","SO2",35.58,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.11.6","热电车间","SO2",{"v":34.2,"d":"34.20"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.11.7","热电车间","SO2",{"v":68.7,"d":"68.70"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.11.8","热电车间","SO2",109.33,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.11.9","热电车间","SO2",100.43,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.11.10","热电车间","SO2",119.24,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.11.11","热电车间","SO2",122.06,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.11.12","热电车间","SO2",122.86,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.11.13","热电车间","SO2",105.05,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.11.14","热电车间","SO2",118.42,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.11.15","热电车间","SO2",119.01,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.11.16","热电车间","SO2",87.08,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.11.17","热电车间","SO2",78.18,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.11.18","热电车间","SO2",98.87,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.11.19","热电车间","SO2",89.94,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.11.20","热电车间","SO2",122.54,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.11.21","热电车间","SO2",121.28,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.11.22","热电车间","SO2",122.86,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.11.23","热电车间","SO2",121.07,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.11.24","热电车间","SO2",{"v":85.6,"d":"85.60"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.11.25","热电车间","SO2",115.14,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.11.26","热电车间","SO2",85.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.11.27","热电车间","SO2",65.52,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.11.28","热电车间","SO2",112.29,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.11.29","热电车间","SO2",62.13,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.11.30","热电车间","SO2",62.94,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","热电车间","NOX",25.28,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.11.2","热电车间","NOX",17.73,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.11.3","热电车间","NOX",24.24,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.11.4","热电车间","NOX",23.83,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.11.5","热电车间","NOX",{"v":20.3,"d":"20.30"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.11.6","热电车间","NOX",18.21,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.11.7","热电车间","NOX",{"v":20.6,"d":"20.60"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.11.8","热电车间","NOX",48.19,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.11.9","热电车间","NOX",30.75,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.11.10","热电车间","NOX",30.16,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.11.11","热电车间","NOX",31.98,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.11.12","热电车间","NOX",39.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.11.13","热电车间","NOX",{"v":53.2,"d":"53.20"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.11.14","热电车间","NOX",53.69,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.11.15","热电车间","NOX",57.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.11.16","热电车间","NOX",52.16,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.11.17","热电车间","NOX",45.57,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.11.18","热电车间","NOX",60.51,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.11.19","热电车间","NOX",66.21,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.11.20","热电车间","NOX",60.73,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.11.21","热电车间","NOX",60.78,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.11.22","热电车间","NOX",64.08,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.11.23","热电车间","NOX",63.54,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.11.24","热电车间","NOX",66.21,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.11.25","热电车间","NOX",59.86,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.11.26","热电车间","NOX",61.09,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.11.27","热电车间","NOX",53.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.11.28","热电车间","NOX",60.96,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.11.29","热电车间","NOX",67.44,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.11.30","热电车间","NOX",{"v":52.1,"d":"52.10"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","永1#","NH3-N",3.37,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.11.2","永1#","NH3-N",5.95,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.11.3","永1#","NH3-N",5.84,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.11.4","永1#","NH3-N",{"v":2.8,"d":"2.80"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.11.5","永1#","NH3-N",3.29,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.11.6","永1#","NH3-N",3.56,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.11.7","永1#","NH3-N",3.71,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.11.8","永1#","NH3-N",{"v":3.1,"d":"3.10"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.11.9","永1#","NH3-N",6.04,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.11.10","永1#","NH3-N",5.99,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.11.11","永1#","NH3-N",2.82,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.11.12","永1#","NH3-N",2.79,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.11.13","永1#","NH3-N",2.87,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.11.14","永1#","NH3-N",{"v":3.3,"d":"3.30"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.11.15","永1#","NH3-N",1.56,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.11.16","永1#","NH3-N",6.16,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.11.17","永1#","NH3-N",6.19,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.11.18","永1#","NH3-N",3.02,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.11.19","永1#","NH3-N",{"v":6.6,"d":"6.60"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.11.20","永1#","NH3-N",7.35,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.11.21","永1#","NH3-N",3.62,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.11.22","永1#","NH3-N",3.86,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.11.23","永1#","NH3-N",6.06,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.11.24","永1#","NH3-N",5.84,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.11.25","永1#","NH3-N",3.53,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.11.26","永1#","NH3-N",3.05,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.11.27","永1#","NH3-N",3.25,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.11.28","永1#","NH3-N",4.63,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.11.29","永1#","NH3-N",3.32,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.11.30","永1#","NH3-N",5.88,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","Ⅰ硝","NOX",40.49,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.11.2","Ⅰ硝","NOX",51.14,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.11.3","Ⅰ硝","NOX",65.44,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.11.4","Ⅰ硝","NOX",35.92,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.11.5","Ⅰ硝","NOX",37.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.11.6","Ⅰ硝","NOX",2.46,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.11.7","Ⅰ硝","NOX",29.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.11.8","Ⅰ硝","NOX",15.85,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.11.9","Ⅰ硝","NOX",22.09,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.11.10","Ⅰ硝","NOX",28.19,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.11.11","Ⅰ硝","NOX",42.91,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.11.12","Ⅰ硝","NOX",28.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.11.13","Ⅰ硝","NOX",23.91,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.11.14","Ⅰ硝","NOX",{"v":26,"d":"26.00"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.11.15","Ⅰ硝","NOX",{"v":30.8,"d":"30.80"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.11.16","Ⅰ硝","NOX",31.28,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.11.17","Ⅰ硝","NOX",30.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.11.18","Ⅰ硝","NOX",15.24,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.11.19","Ⅰ硝","NOX",6.89,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.11.20","Ⅰ硝","NOX",9.67,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.11.21","Ⅰ硝","NOX",25.69,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.11.22","Ⅰ硝","NOX",21.27,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.11.23","Ⅰ硝","NOX",38.52,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.11.24","Ⅰ硝","NOX",43.3,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.11.25","Ⅰ硝","NOX",29.49,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.11.26","Ⅰ硝","NOX",5.42,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.11.27","Ⅰ硝","NOX",5.42,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.11.28","Ⅰ硝","NOX",3.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.11.29","Ⅰ硝","NOX",5.9,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.11.30","Ⅰ硝","NOX",36.07,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.11.1","Ⅲ硝","NOX",28.14,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.11.2","Ⅲ硝","NOX",34.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.11.3","Ⅲ硝","NOX",33.74,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.11.4","Ⅲ硝","NOX",28.41,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.11.5","Ⅲ硝","NOX",55.11,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.11.6","Ⅲ硝","NOX",17.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.11.7","Ⅲ硝","NOX",46.72,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.11.8","Ⅲ硝","NOX",44.23,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.11.9","Ⅲ硝","NOX",40.51,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.11.10","Ⅲ硝","NOX",38.71,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.11.11","Ⅲ硝","NOX",9.05,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.11.12","Ⅲ硝","NOX",5.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.11.13","Ⅲ硝","NOX",7.81,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.11.14","Ⅲ硝","NOX",6.84,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.11.15","Ⅲ硝","NOX",12.14,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.11.16","Ⅲ硝","NOX",23.63,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.11.17","Ⅲ硝","NOX",24.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.11.18","Ⅲ硝","NOX",9.71,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.11.19","Ⅲ硝","NOX",8.99,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.11.20","Ⅲ硝","NOX",9.71,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.11.21","Ⅲ硝","NOX",15.52,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.11.22","Ⅲ硝","NOX",16.48,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.11.23","Ⅲ硝","NOX",27.51,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.11.24","Ⅲ硝","NOX",26.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.11.25","Ⅲ硝","NOX",12.46,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.11.26","Ⅲ硝","NOX",21.77,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.11.27","Ⅲ硝","NOX",21.77,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.11.28","Ⅲ硝","NOX",20.34,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.11.29","Ⅲ硝","NOX",{"v":14.4,"d":"14.40"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.11.30","Ⅲ硝","NOX",25.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]